## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ОП ГИП-Электро (г. Белебей, п. Приютово, п. Аксаково)
№ п/п | № ТП | Мощность ТП, кВА | Отпущенная мощность потребителям |  | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | ТП-173 г. Белебей | 800 | 0 | 800 | 800 | 800
3 | ТП-4/1 г. Белебей | 63 | 442 | -379 | 0 | 56.07
4 | ТП-210/20 г. Белебей | 25 | 0 | 25 | 25 | 22.25
5 | ТП-113 г. Белебей | 400 | 120 | 280 | 280 | 356
8 | РП-1 п. Приютово | 200 | 10 | 190 | 190 | 178
12 | ТП-810/14 г. Белебей | 160 | 360 | -200 | 0 | 142.4
14 | ТП-810/25 г. Белебей | 63 |  |  |  | 46.07
16 | ТП-432 г. Белебей | 200 | 206.5 | -6.5 | 0 | 178
17 | ТП-7/17 п. Приютово | 63 | 363 | -300 | 0 | 56.07
18 | ТП-810/5 г. Белебей | 100 | 330.25 | -230.25 | 0 | 39
19 | ТП-524/7 г. Белебей | 160 | 582.75 | -422.75 | 0 | 86.4
20 | ТП-22 г. Белебей | 800 | 1205.5 | -405.5 | 0 | 712
24 | РП-5 г. Белебей | 500 | 53 | 447 | 447 | 430
29 | ТП-485 г. Белебей | 800 | 275 | 525 | 525 | 712
31 | ТП-41 г. Белебей | 800 | 218.5 | 581.5 | 581.5 | 712
35 | ТП-212/9 г. Белебей | 800 | 868 | -68 | 0 | 712
38 | ТП-128 г. Белебей | 800 | 377 | 423 | 423 | 712
40 | ТП-224 г. Белебей | 100 | 512 | -412 | 0 | 89
44 | РП-6 г. Белебей | 25 | 15 | 10 | 10 | 6.25
48 | ТП-17 г. Белебей | 800 | 165.75 | 634.25 | 634.25 | 697
50 | РП-2 г. Белебей | 320 | 90 | 230 | 230 | 284.8
52 | ТП-522/1 г. Белебей | 800 | 42 | 758 | 758 | 712
54 | ТП-8 г. Белебей | 500 | 6 | 494 | 494 | 343.17
56 | ТП-77 п. Приютово | 400 | 25 | 375 | 375 | 356
60 | ТП-12/14 п. Приютово | 250 | 50 | 200 | 200 | 97.5
62 | ТП-15/13 п. Приютово | 63 | 4 | -59 | 0 | 56.07
65 | ТП-79 п. Приютов | 25 |  |  |  | 0
67 | ТП-123 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
69 | ТП-7/13 п. Приютово | 570 |  |  |  | 507.3
72 | ТП-154 п. Приютово | 160 |  |  |  | 112.4
73 | ТП-75 п. Приютово | 2000 |  |  |  | 1780
76 | ТП-7/11 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
79 | ТП 24/3 g/ Ghb.njdj | 1260 |  |  |  | 1121.4
81 | ТП 12/15 ул.Вокзальная 6а | 500 |  |  |  | 445
83 | ТП 12/13 ул.Вокзальная 13 6шт Пр. | 500 |  |  |  | 438
85 | КТП 810/4 мкр.Полянка | 160 |  |  |  | 136.4
86 | КТП 117 Советская 11А | 250 |  |  |  | 222.5
87 | РП-8 Г. Белебей | 200 |  |  |  | 178
90 | ТП-43 г. Белебей | 63 |  |  |  | 56.07
91 | ТП-6а (400/10 ) ул.Советская 71 Аксаково | 250 |  |  |  | 222.5
93 | ТП-153 п. Приютово. | 100 |  |  |  | 89
94 | ТП-12/18 п.Приютово | 100 |  |  |  | 64
95 | ТП-151 п.Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
97 | ТП-210/19 ул.Пушкина | 100 |  |  |  | 89
99 | ТП-8/4 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
101 | ТП-524/5 г. Белебей | 100 |  |  |  | 71
103 | ТП-6/16 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
105 | ТП-17/1 г.Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
106 | ТП-12/11 п. Приютово | 800 |  |  |  | 712
108 | ТП-43/17 г. Белебей | 650 |  |  |  | 563.5
110 | ТП-810/6 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
112 | ТП-810/1 г. Белебей | 400 |  |  |  | 341
113 | ТП-73 ул.Калинина с ВН-16 4шт Пр. (42,2) | 500 |  |  |  | 445
115 | ТП-438 ул. Ленина (400/10) | 400 |  |  |  | 256
117 | ТП-810/26 с/о "Машиностроитель" | 63 |  |  |  | 0
118 | ТП-212/11 Иванова 4 | 100 |  |  |  | 89
119 | ТП-74 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
120 | ТП-5А д. Аксаково | 160 |  |  |  | 142.4
121 | ТП-24/2 ул.Комсомольская кот.2 Пр. (58,6) | 1260 |  |  |  | 1121.4
122 | ТП-10 г.Белебей | 500 |  |  |  | 444.96
123 | ТП-16 г.Белебей | 500 |  |  |  | 445
124 | ТП-13 г.Белебей | 500 |  |  |  | 445
125 | ТП-8/2 г.Белебей | 100 |  |  |  | 89
126 | ТП-24/8 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
127 | ТП-210/4 г. Белебей | 200 |  |  |  | 177.99
128 | ТП-810/3 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
129 | ТП-331 г. Белебей | 1260 |  |  |  | 1121.4
130 | ТП-2 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
131 | ТП-3 г. Белебей | 500 |  |  |  | 440
132 | ТП-121 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
133 | ТП-43/12 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
134 | ТП-332 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
135 | ТП-513/1 г. Белебей | 500 |  |  |  | 445
136 | ТП-4А д. Аксаково | 100 |  |  |  | 89
137 | ТП-12/19 п. Приютово | 630 |  |  |  | 560.7
139 | ТП-571 | 800 |  |  |  | 647
140 | ТП-43/11 | 400 |  |  |  | 356
141 | ТП-8/1 г. Белебей | 63 |  |  |  | 56.07
142 | ТП-177/250 кВА г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
143 | ТП-484 г.Белебей | 800 |  |  |  | 562
144 | ТП-210/7 г. Белебей | 400 |  |  |  | 341
145 | ТП-43/22 г. Белебей | 100 |  |  |  | 85.5
146 | ТП-212/1 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
147 | ТП-227 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
148 | ТП-43/15 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
149 | ТП-591 г. Белебей | 500 |  |  |  | 445
150 | ТП-513/2 г. Белебей | 320 |  |  |  | 284.8
151 | ТП-212/12 г. Белебей | 320 |  |  |  | 281.8
152 | ТП-178 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
153 | ТП-118 г. Белебей | 250 |  |  |  | 197.5
154 | ТП-18 г. Белебей | 500 |  |  |  | 445
155 | ТП-524/1 г. Белебей | 250 |  |  |  | 195.5
156 | ТП-810/10 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
157 | ТП-810/9 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
158 | ТП-810/8 г. Белебей | 250 |  |  |  | 212.5
159 | ТП-210/16 г. Белебей | 250 |  |  |  | 207.5
160 | ТП-6/13 г. Белебей | 160 |  |  |  | 127.4
161 | ТП-6/14 г. Белебей | 400 |  |  |  | 314
162 | ТП-6/10 г. Белебей | 100 |  |  |  | 19
163 | ТП-810/15 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
164 | ТП-810/16 г. Белебей | 400 |  |  |  | 341
165 | ТП-433 г. Белебей | 800 |  |  |  | 692
166 | ТП-20 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
167 | ТП-21 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
168 | ТП-6 г. Белебей | 500 |  |  |  | 445
169 | ТП-19 г. Белебей | 800 |  |  |  | 682
170 | ТП-9 г. Белебей | 1200 |  |  |  | 1068
171 | ТП-53 г. Белебей | 570 |  |  |  | 507.3
172 | ТП-43/24 г.Белебей | 400 |  |  |  | 318
173 | ТП-481 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
174 | ТП-210/17 г. Белебей | 400 |  |  |  | 196
175 | ТП-174 г.Белебей | 400 |  |  |  | 236
176 | ТП-113/1 г.Белебей | 800 |  |  |  | 697
177 | ТП-93 г.Белебей | 100 |  |  |  | 89
178 | ТП-112 г. Белебей | 800 |  |  |  | 672
179 | ТП-210/12 г. Белебей | 250 |  |  |  | 215
180 | ТП-210/1 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
181 | ТП-434 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
182 | ТП-810/7 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
183 | ТП-810/13 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
184 | ТП-810/22 г. Белебей | 250 |  |  |  | 200.78
185 | ТП-6/17 г. Белебей | 400 |  |  |  | 334
186 | ТП-62 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
187 | РП-4 г. Белебей | 800 |  |  |  | 131
188 | РП-1 г. Белебей | 50 |  |  |  | 44.5
189 | ТП-7 г. Белебей | 200 |  |  |  | 163
190 | РП-3 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
191 | ТП-353 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
192 | ТП-356 г. Белебей | 500 |  |  |  | 445
193 | ТП-69 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
194 | ТП-175 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
195 | ТП-354 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
196 | ТП-5 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
197 | ТП-4 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
199 | ТП-483 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
200 | ТП-212/7 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
201 | ТП-355 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
203 | ТП-482 г. Белебей | 450 |  |  |  | 400.5
204 | ТП-125 г. Белебей | 720 |  |  |  | 640.8
205 | ТП-352 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
206 | ТП-181 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
207 | ТП-1 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
208 | ТП-431 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
209 | ТП-512/1 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
210 | ТП-471 г. Белебей | 2000 |  |  |  | 1780
211 | ТП-116 г. Белебей | 800 |  |  |  | 712
212 | ТП-176 г. Белебей | 500 |  |  |  | 425
213 | ТП-512/2 Кинотеатр Мир | 500 |  |  |  | 445
214 | ТП-518/1 ул.Пионерская 46 | 320 |  |  |  | 284.8
215 | ТП-119 ул.Каширина | 160 |  |  |  | 142.4
216 | ТП-15 ул.Волгоград.5/1 | 800 |  |  |  | 712
217 | ТП-14 ул.Красная 125/4 мкр.27 | 800 |  |  |  | 712
218 | ТП-212/5 ул. Свободы 24 (400/10) | 250 |  |  |  | 217.5
219 | ТП-810/23 мкр.Ласточка | 250 |  |  |  | 172.5
220 | ТП-436 | 250 |  |  |  | 222.5
221 | ТП-510/1 ул. Фурманова 73 | 160 |  |  |  | 142.4
222 | ТП-222 ул. Комсомольская | 250 |  |  |  | 207.5
223 | ТП-12/11 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
224 | ТП-23 г. Белебей | 2000 |  |  |  | 1780
225 | ТП-212/10 г. Белебей | 250 |  |  |  | 210.5
226 | ТП-261 г. Белебей | 160 |  |  |  | 102.4
227 | ТП-225 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
228 | ТП-114 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
229 | ТП-127 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
230 | ТП-12/10 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
231 | ТП-223 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
232 | ТП-115 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
233 | ТП-210/13 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
234 | ТП-65 г. Белебей | 160 |  |  |  | 107.4
235 | ТП-212/4 г. Белебей | 400 |  |  |  | 336
236 | ТП-111 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
237 | ТП-179 г. Белебей | 250 |  |  |  | 207.5
238 | ТП-210/9 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
239 | ТП-210/3 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
240 | ТП-210/6 г. Белебей | 160 |  |  |  | 124.4
241 | ТП-212/8 г. Белебей | 250 |  |  |  | 212.5
242 | ТП-212/2 г. Белебей | 160 |  |  |  | 117.4
243 | ТП-210/8 г. Белебей | 400 |  |  |  | 341
244 | ТП-210/5 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
245 | ТП-41 г. Белебей | 250 |  |  |  | 222.5
246 | ТП-172 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
247 | ТП-210/15 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
248 | ТП-212/3 | 180 |  |  |  | 160.2
249 | ТП-101 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
250 | ТП-7/18 п. Приютово | 400 |  |  |  | 356
251 | ТП-12/12 п. Приютово | 320 |  |  |  | 269.8
252 | ТП-2А с. Аксаково | 650 |  |  |  | 578.5
253 | ТП-1А с. Аксаково | 500 |  |  |  | 400
254 | ТП-7А с. Аксаково | 160 |  |  |  | 142.4
255 | ТП-3А с. Аксаково | 100 |  |  |  | 89
256 | ТП-128 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
257 | ТП-7/14 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
258 | ТП-24/7 п. Приютово | 400 |  |  |  | 356
259 | ТП-71а п. Приютово | 500 |  |  |  | 417
260 | ТП-72 п. Приютово | 800 |  |  |  | 712
261 | ТП-7/10 п. Приютово | 500 |  |  |  | 445
262 | ТП-122 п. Приютово | 500 |  |  |  | 445
263 | ТП-7/14 п. Приютово | 200 |  |  |  | 178
264 | ТП-121 п. Приютово | 320 |  |  |  | 284.8
265 | ТП-15/14 п. Приютово | 500 |  |  |  | 445
266 | ТП-76 п. Приютово | 1260 |  |  |  | 1121.4
267 | ТП-143 п. Приютово | 800 |  |  |  | 712
268 | ТП-155 п. Приютово | 400 |  |  |  | 241
269 | ТП-24/1 п. Приютово | 400 |  |  |  | 356
270 | ТП-15/11 п. Приютово | 100 |  |  |  | 89
271 | ТП-24/6 п. Приютово | 100 |  |  |  | 89
272 | ТП-15/17 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
273 | ТП-152 п. Приютово | 400 |  |  |  | 356
274 | ТП-24/4 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
275 | ТП-7/15 п. Приютово | 100 |  |  |  | 89
276 | ТП-7/16 п. Приютово | 100 |  |  |  | 89
277 | ТП-159 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
278 | ТП-12/10 п. Приютово | 100 |  |  |  | 74
279 | ТП-142 п. Приютово | 63 |  |  |  | 38.07
280 | ТП-74/1 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
281 | ТП-125 п. Приютово | 160 |  |  |  | 135.4
282 | ТП-144 п. Приютово | 500 |  |  |  | 445
283 | ТП-7/12 п. Приютово | 250 |  |  |  | 222.5
284 | ТП-126 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
285 | ТП-78 п. Приютово | 160 |  |  |  | 127.4
286 | ТП-113/2 г. Белебей | 800 |  |  |  | 707
287 | ТП-24/1 д.Покровка | 63 |  |  |  | 56.07
288 | ТП-810/17 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
289 | ТП-12/17 п. Приютово | 200 |  |  |  | 156
290 | ТП-212/13 г. Белебей | 250 |  |  |  | 202.5
291 | ТП-210/11 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
292 | ТП-2523 д. Аксаково | 63 |  |  |  | 56.07
293 | ТП-129 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
294 | ТП-127 п. Приютово | 100 |  |  |  | 89
295 | ТП-210/18 г. Белебей | 100 |  |  |  | 81.5
296 | ТП-210/2 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
297 | ТП-810/18 г. Белебей | 100 |  |  |  | 69
298 | ТП-810/19 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
299 | ТП-810/20 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
300 | ТП-11/1 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
301 | ТП-8А д. Аксаково | 100 |  |  |  | 89
302 | ТП-7/13 п. Приютово | 160 |  |  |  | 142.4
303 | ТП-93 п. Приютово | 100 |  |  |  | 89
304 | ТП-171 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
305 | ТП-6/12 г. Белебей | 100 |  |  |  | 89
306 | ТП-24 г. Белебей | 100 |  |  |  | 88.8
307 | ТП-518/2 г. Белебей | 500 |  |  |  | 445
308 | ТП-113/3 г. Белебей | 400 |  |  |  | 356
309 | ТП-435/1 г. Белебей | 1260 |  |  |  | 1108.4
310 | ТП-8/3 г.Белебей | 2000 |  |  |  | 1780
311 | ТП-4/2 п. Приютово | 63 |  |  |  | 56.07
312 | ТП-102 ул.Строителей 7 | 400 |  |  |  | 356
313 | РП-9 ул.Строительная д.1А | 25 |  |  |  | 0
314 | ТП-437 промбаза | 400 |  |  |  | 316
315 | ТП-7/10 п. Приютово | 400 |  |  |  | 356
316 | ТП-524/4 | 250 |  |  |  | 202.5
317 | ТП-43/14 г. Белебей | 100 |  |  |  | 50
318 | ТП-810/24 | 63 |  |  |  | 29.07
319 | ТП-2588 с.Аксаково | 100 |  |  |  | 89
320 | ТП-524/6 (насос.станция) | 200 |  |  |  | 178
321 | ТП-435/2 | 630 |  |  |  | 560.7
322 | ТП-54 д.Покровка | 100 |  |  |  | 89
323 | ТП-2592 СНТ "Родник" | 100 |  |  |  | 49
324 | ТП-24/2 ПС Усень-Иваново | 25 |  |  |  | 22.25
325 | ТП-810/27 | 63 |  |  |  | 56.07
326 | ТП-113/1 | 500 |  |  |  | 415
327 | ТП-26 | 2000 |  |  |  | 1780
328 | ТП-212/1 (от ВЛ-10кВ ф.№212 ) | 1000 |  |  |  | 890
329 | ТП-158 (160/10) | 160 |  |  |  | 142.4
330 | ТП 47/1 Рев-ов, 11 общепит | 100 |  |  |  | 89
331 | ТП-810/11 ул.Шоссе Нефтяников, 15А | 160 |  |  |  | 142.4
332 | ТП-2599 г. Белебей | 63 |  |  |  | 47.07
333 | ТП-23/1 г. Белебей | 160 |  |  |  | 142.4
334 | ТП-210/21 г. Белебей | 630 |  |  |  | 560.7
335 | ТП-12/20 р.п. Приютово | 400 |  |  |  | 356
336 | ТП-810/21 мкр.Ласточка, ул.24 | 250 |  |  |  | 197.5
337 | КТП 524/2 мемор.комплекс | 160 |  |  |  | 142.4