## Лист1
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ОП с. Верхние Киги
№ п/п | № ТП | Мощность ТП, кВА | Отпущенная мощность потребителям |  | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности | Обьем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
1 | 4623 | 160 | 100.25 | -83.25 | 0 | 0
2 | 4624 | 160 | 243.25 | 140 | 140 | 140
3 | 4678 | 250 | 20 | 189 | 189 | 189
4 | 4621 | 250 | 61 | -492.25 | 0 | 0
5 | 4631 | 250 | 742.25 | -258.25 | 0 | 0
6 | 4626Р | 160 | 508.25 | 16.75 | 16.75 | 16.75
7 | 4617 | 63 | 143.25 | -1223.75 | 0 | 0
8 | 4625 | 400 | 1286.75 | 232.5 | 232.5 | 232.5
9 | 4626С | 160 | 167.5 | 32.75 | 32.75 | 32.75
10 | 4628 | 250 | 127.25 | -367.25 | 0 | 0
11 | 4622 | 250 | 617.25 | -153 | 0 | 0
12 | 4629 | 250 | 403 | -857.25 | 0 | 0
13 | 4630 | 250 | 1107.25 | 235 | 235 | 235
14 | 4687 | 40 | 15 | -279.25 | 0 | 0
15 | 4685 | 100 | 319.25 | -311.25 | 0 | 0
16 | 4600 | 100 | 411.25 | -385.25 | 0 | 0
17 | 4604 | 250 | 485.25 | -354.25 | 0 | 0
18 | 4606 | 160 | 604.25 | 13.75 | 13.75 | 13.75
19 | 4609 | 100 | 146.25 | -135.25 | 0 | 0
20 | 4610 | 100 | 235.25 | -99.25 | 0 | 0
21 | 4611 | 100 | 199.25 | -23 | 0 | 0
22 | 4612 | 250 | 123 | -697.25 | 0 | 0
23 | 4613 | 250 | 947.25 | -18.25 | 0 | 0
24 | 4618 | 100 | 268.25 | -337.25 | 0 | 0
25 | 4619 | 100 | 437.25 | -60 | 0 | 0
26 | 4627 | 250 | 160 | 211 | 211 | 211
27 | 4631 | 250 |  |  |  | 210
28 | 4643 | 100 | 39 | -200.25 | 0 | 0
29 | 4651 | 100 | 300.25 | 17 | 17 | 11
30 | 4653 | 160 | 83 | 47 | 47 | 47
31 | 4654 | 250 | 113 | -419.25 | 0 | 0
32 | 4655 | 160 | 669.25 | -368.25 | 0 | 0
33 | 4656 | 250 | 528.25 | -58.55 | 0 | 0
34 | 4657 | 160 | 308.55 | 130 | 130 | 81
35 | 4659 | 100 | 30 | 50 | 50 | 11
36 | 4666 | 250 | 50 | 63.75 | 63.75 | 63.75
37 | 4671 | 100 | 186.25 | -257.25 | 0 | 0
38 | 4675 | 100 | 357.25 | 91 | 91 | 91
39 | 4682 | 63 | 9 | -463.25 | 0 | 0
40 | 4677 | 160 | 526.25 | -263.25 | 0 | 0
41 | 4688 | 250 | 423.25 | -89.25 | 0 | 0
42 | 4689 | 160 | 339.25 | -31.25 | 0 | 0
43 | 4695 | 100 | 191.25 | -57.25 | 0 | 0
44 | 4696 | 100 | 157.25 | -3.25 | 0 | 0
45 | 4601 | 160 | 103.25 | -193.25 | 0 | 0
46 | 4700 | 160 | 353.25 | 44 | 44 | 29
47 | 4705 | 250 | 116 | 214 | 214 | 142
48 | 4704 | 250 | 36 | 218 | 218 | 176
49 | 4702 | 160 | 32 | 124 | 124 | 97
50 | 4701 | 100 | 36 | 56 | 56 | 50
51 | 4703 | 160 | 44 | 1 | 1 | 0
52 | 4708 | 100 | 159 | 58 | 58 | 58
53 | 4706 | 63 | 36 | 30 | 30 | 30
54 | 4707 | 63 | 33 | 63 | 63 | 63
55 | 4709 | 160 |  |  |  | 154
56 | 4710 | 100 |  |  |  | 11
57 | 4711 | 160 |  |  |  | 25
58 | 4713 | 100 |  |  |  | 59