## план
"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник ОП г. Мелеуз ООО "ГИП-Электро"
[16 empty] | ________________________ | А.Н.Зверев
"_____" ноября 2025г.
План по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП г. Мелеуз на 2026г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери за 5 мес. 2025 г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[17 empty] | кВт*ч | %
5183 Тугайлы-4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 683 | 0.49
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 10
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 81; ИЮНЬ: 81; СЕНТЯБРЬ: 81; ДЕКАБРЬ: 81
| Контроль состояния АСКУЭ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по фидерам 0,4кВ, ТП |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 пл.Элеватора | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 15 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 34372 | 9
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 15
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 67; ИЮНЬ: 67; СЕНТЯБРЬ: 67; ДЕКАБРЬ: 67
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ, 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3608 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт.
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
5190П мкр.Лазурный | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 2088 | 1.56
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1501 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -6589 | -5
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 68; АПРЕЛЬ: 68; ИЮЛЬ: 68; ОКТЯБРЬ: 68
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1502 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 10027 | 8
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 60; АПРЕЛЬ: 60; ИЮЛЬ: 60; ОКТЯБРЬ: 60
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1503 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -3851 | -5
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 69; АПРЕЛЬ: 69; ИЮЛЬ: 69; ОКТЯБРЬ: 69
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1504 Тугайлы-4 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 30; ИЮНЬ: 30; СЕНТЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 40403 | 53.39
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | bar: МАЙ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1505 Тугайлы-4 | Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 30; ИЮНЬ: 30; СЕНТЯБРЬ: 30; ДЕКАБРЬ: 30 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1263 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 99; МАЙ: 99; АВГУСТ: 99; НОЯБРЬ: 99
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1264 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -14853 | -9
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 99; МАЙ: 99; АВГУСТ: 99; НОЯБРЬ: 99
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1265 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -28373 | -30
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 99; МАЙ: 99; АВГУСТ: 99; НОЯБРЬ: 99
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1269 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 104; МАЙ: 104; АВГУСТ: 104; НОЯБРЬ: 104
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 д. Самойловка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 5291 | 3.54
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 35; МАЙ: 35; АВГУСТ: 35; НОЯБРЬ: 35
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5198П мкр. Северо-Западный | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  |  | -2054 | -1.44
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1388 п. Зирган | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 15 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -9722 | -8.49
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 15
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 54; АПРЕЛЬ: 54; ИЮЛЬ: 54; ОКТЯБРЬ: 54
Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | bar: ИЮЛЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1081 п. Нордовка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 9870 | 27.59
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 14; АПРЕЛЬ: 14; ИЮЛЬ: 14; ОКТЯБРЬ: 14
Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | bar: ИЮНЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1674 п. Дарьино | Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно |  |  | -71 | -0.15
| Замена расчетного ПУ | шт. | bar: ИЮНЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 8 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -343 | -0.17
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 8
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 50; ИЮНЬ: 50; СЕНТЯБРЬ: 50; ДЕКАБРЬ: 50
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 8 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 56666 | 22.21
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 8
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 11; ИЮНЬ: 11; СЕНТЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 11
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -81534 | -24.22
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 125; ИЮНЬ: 125; СЕНТЯБРЬ: 125; ДЕКАБРЬ: 125
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 8 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 63363 | 24.95
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 8
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 83; ИЮНЬ: 83; СЕНТЯБРЬ: 83; ДЕКАБРЬ: 83
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 616 | 0.77 | bar: АВГУСТ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: АВГУСТ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5165П г.Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -3711 | -6.15
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5171П г.Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -90 | -0.62
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1274 н.п.Тамьян | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -732 | -1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5044П г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 17148 | 21.17
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5019П г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -2970 | -2.57
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5038П г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -2515 | -4.7
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5088П г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -2611 | -12.33
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
68 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 31524 | 10.3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5107П г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -263 | -0.55
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1259 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -254 | -2.81
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | ИЮНЬ: 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5163 г. Мелеуз | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 3 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -900 | -0.42
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5108 г. Мелеуз | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -113 | -0.06
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 д.Самойловка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 5291 | 3.54
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | МАЙ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5204 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 1467 | 35.65
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5001 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 25 | 0.1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5086 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 1780 | 4.41
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5056 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -459 | -2.63
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5160 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5157 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | -10097 | -14.97
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1699 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | - | -
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1301 с. Зирган | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 1576 | 21.01
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1722 с.Троицкое | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2 |  |  | 2478 | 7.5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1723 с.Троицкое | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 1504 | 4.98
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5204 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 1467 | 35.65
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5205 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 5445 | 30.23
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | МАЙ: 3
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5083 г. Мелеуз | Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ |  | 5627 | 2.92
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | ИЮНЬ: 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  |  | Мастер УЭЭ ОП г. Мелеуз | [5 empty] | Б.А. Мустафин