## Лист3
"Утверждаю"
начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро"
____________ Чирков А.С.
Отчет по плану мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2024 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Итого | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери в 2023 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2023 г. % | Потери в 2024 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2024 г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
5601 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 63; МАЙ: 63; АВГУСТ: 63; НОЯБРЬ: 63 | 252 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 118012 | 29.92 | 13613 | 5
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 8; ИЮЛЬ: 18; АВГУСТ: 18; СЕНТЯБРЬ: 13; ОКТЯБРЬ: 3 | 60
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | МАРТ: 8; АПРЕЛЬ: 14; МАЙ: 25; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 7; СЕНТЯБРЬ: 1 | 60
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10; СЕНТЯБРЬ: 10 | 30
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | МАРТ: 8; АПРЕЛЬ: 3; МАЙ: 20 | 31
| Замена электросчетчиков | шт. | МАРТ: 8; ИЮЛЬ: 18; АВГУСТ: 18; СЕНТЯБРЬ: 13; ОКТЯБРЬ: 3 | 60
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | МАРТ: 8; АПРЕЛЬ: 14; МАЙ: 25; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 7; СЕНТЯБРЬ: 1; ОКТЯБРЬ: 1 | 61
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5602 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 90; МАЙ: 90; АВГУСТ: 90; НОЯБРЬ: 90 | 360 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 81431 | 21.54 | 55308 | 14.73
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 15; АПРЕЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20 | 55
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | ИЮЛЬ: 1; СЕНТЯБРЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 7; НОЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2 | 17
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | МАЙ: 10; ОКТЯБРЬ: 5 | 15
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | ИЮНЬ: 1; СЕНТЯБРЬ: 1; ОКТЯБРЬ: 7; НОЯБРЬ: 1; ДЕКАБРЬ: 2 | 12
| Замена электросчетчиков | шт. | МАЙ: 2 | 2
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | ИЮЛЬ: 1; СЕНТЯБРЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 7; НОЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2 | 17
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1946 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 51; ИЮНЬ: 51; СЕНТЯБРЬ: 51; ДЕКАБРЬ: 51 | 204 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 48269 | 18.31 | 36106 | 14.59
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 10; ИЮЛЬ: 20; СЕНТЯБРЬ: 10 | 40
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | [12 empty] | 1 | bar: МАЙ
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮНЬ: 10 | 10
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | [12 empty] | 0
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮНЬ
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | [12 empty] | 2 | bar: ФЕВРАЛЬ; НОЯБРЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 39; АПРЕЛЬ: 39; ИЮЛЬ: 39; ОКТЯБРЬ: 39 | 156 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 37195 | 20.25 | 35169 | 21.39
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 30 | 30
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | ИЮЛЬ: 29; ОКТЯБРЬ: 4 | 33
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АПРЕЛЬ: 10 | 10
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | ИЮЛЬ: 3 | 3
| Замена электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 14; МАЙ: 14; ИЮНЬ: 15 | 43
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | ИЮЛЬ: 29; ОКТЯБРЬ: 4 | 33
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4845 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 41; ИЮНЬ: 41; СЕНТЯБРЬ: 41; ДЕКАБРЬ: 41 | 164 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 92027 | 22.79 | 65990 | 18.72
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 0
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 20 | 20
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | МАЙ: 34 | 34
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | [12 empty] | 0
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮНЬ
| Замена электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 2 | 2
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | ИЮНЬ: 2; АВГУСТ: 2; ОКТЯБРЬ: 1; НОЯБРЬ: 1 | 6
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4846 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 28; ИЮНЬ: 28; СЕНТЯБРЬ: 28; ДЕКАБРЬ: 28 | 112 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 73447 | 22.76 | 77651 | 25.53
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 20 | 20
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | [12 empty] | 0
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | [12 empty] | 0
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | [12 empty] | 0
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 0
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | [12 empty] | 0
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5711 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 41; МАЙ: 41; АВГУСТ: 41; НОЯБРЬ: 41 | 164 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 30131 | 16.05 | 34636 | 20.84
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 25 | 25
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 1; ДЕКАБРЬ: 3 | 4
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮЛЬ: 5 | 5
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | ДЕКАБРЬ: 3 | 3
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 0
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 1; ДЕКАБРЬ: 3 | 4
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5712 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 26; МАЙ: 26; АВГУСТ: 26; НОЯБРЬ: 26 | 104 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 14492 | 15.1 | 8129 | 9.32
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 12 | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | НОЯБРЬ: 15 | 15
| Инструментальная проверка средств учета (факт) | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮНЬ
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АВГУСТ: 5 | 5
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору (факт) | шт. | [12 empty] | 0
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 0
| Замена электросчетчиков (факт) | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮНЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев

## Лист1
"Утверждаю"
начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро"
____________ Чирков А.С.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2025 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Итого | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери в 2024 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2024 г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22
5603 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 72; МАЙ: 72; АВГУСТ: 72; НОЯБРЬ: 72 | 288 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 51943 | 13.57
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 84
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 53; МАЙ: 19 | 72
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5 | 10
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5602 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 91; АПРЕЛЬ: 91; ИЮЛЬ: 91; ОКТЯБРЬ: 91 | 364 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 55308 | 14.73
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 10; АПРЕЛЬ: 22; ИЮЛЬ: 31; ОКТЯБРЬ: 28 | 91
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5 | 15
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1946 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 51; ИЮНЬ: 51; СЕНТЯБРЬ: 51; ДЕКАБРЬ: 51 | 204 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 36106 | 14.59
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 28; ИЮНЬ: 23 | 51
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5 | 10
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 38; АПРЕЛЬ: 38; ИЮЛЬ: 38; ОКТЯБРЬ: 38 | 152 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 35169 | 21.39
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 27; ИЮНЬ: 11 | 38
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮЛЬ: 7 | 7
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮЛЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4845 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 43; ИЮНЬ: 43; СЕНТЯБРЬ: 43; ДЕКАБРЬ: 43 | 172 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 65990 | 18.72
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 0
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 23; ИЮЛЬ: 20 | 43
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: МАЙ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4846 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 29; ИЮНЬ: 29; СЕНТЯБРЬ: 29; ДЕКАБРЬ: 29 | 112 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 77651 | 25.53
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 29 | 29
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: МАЙ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5711 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 42; МАЙ: 42; АВГУСТ: 42; НОЯБРЬ: 42 | 168 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 34636 | 20.84
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 27; АВГУСТ: 15 | 42
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АВГУСТ: 10 | 10
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ИЮЛЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5804 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 36; АПРЕЛЬ: 36; ИЮЛЬ: 36; ОКТЯБРЬ: 36 | 144 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 16676 | 15.78
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 12 | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 18; НОЯБРЬ: 18 | 36
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | СЕНТЯБРЬ: 6 | 6
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5714 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 91; МАЙ: 91; АВГУСТ: 91; НОЯБРЬ: 91 | 364 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 8523 | 3.21
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 180
| Подключение УСПД для настройки системы АСКУЭ | шт.
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АПРЕЛЬ: 3; МАЙ: 3; ИЮНЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 3 | 15
| Замена электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10 | 50
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев