## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП Белебей
декабрь 2021 г.
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) | [5 empty] | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 211 | 212 | 211 | 384 | 382 | 385 | 21.12.21
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0 | 10.35
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-3 | 1000 | 1445 | 3 | 0 | 0 | 0 | 221 | 222 | 218 | 398 | 397 | 396
|  |  | 4 | А: 80; В: 51; С: 62 | 2021-12-21
|  |  | 5 | А: 16; В: 15; С: 13 | 11.00
|  |  | 6 | А: 4; В: 4; С: 3
|  |  | 7 | А: 541; В: 550; С: 541
|  |  | сумма | А: 641; В: 620; С: 619
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-4 | 1000 | 1445 | 2 | 530 | 503 | 490 | 222 | 225 | 223 | 407 | 408 | 408 | 22.12.21
|  |  | 3 | А: 89; В: 66; С: 74 | 09.00
|  |  | сумма | А: 619; В: 569; С: 564
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-5 | 1000 | 1445 | 1 | 420 | 400 | 450 | 226 | 225 | 226 | 402 | 400 | 403
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0 | 22.12.21
|  |  | 4 | А: 29; В: 25; С: 21 | 09.30
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 13; В: 39; С: 22
|  |  | 7 | А: 7; В: 2; С: 0
|  |  | сумма | А: 469; В: 466; С: 493
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-6 | 630 | 910 | 3 | 0 | 0 | 0 | 222 | 224 | 221 | 392 | 395 | 394
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 7 | А: 60; В: 70; С: 70 | 2021-12-21
|  |  | 12 | А: 0; В: 0; С: 0 | 09.20
|  |  | 13 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 16 | А: 17; В: 15; С: 16
|  |  | 17 | А: 13; В: 11; С: 4
|  |  | 21 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 23 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 24 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 90; В: 96; С: 90
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-8 | 630 | 910 | 1 | 199 | 200 | 212 | 229 | 230 | 221 | 388 | 387 | 388 | 22.12.21
|  |  | сумма | А: 199; В: 200; С: 212 | 10.05
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2482 | 160 | 291 | 1 | 12 | 6 | 10 | 230 | 232 | 229 | 401 | 403 | 400 | 21.12.21
|  |  | сумма | А: 12; В: 6; С: 10 | 16.30
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 21.12.2021 18.30
ТП-2593 | 100 | 144 | 1 | 15 | 12 | 24 | 222 | 219 | 223 | 382 | 384 | 388
|  |  | 2 | А: 15; В: 14; С: 10
|  |  | 3 | А: 16; В: 19; С: 16
|  |  | 4 | А: 8; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 54; В: 47; С: 50
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2092 | 63 | 91 | 1 | 1 | 1 | 0 | 231 | 231 | 231 | 403 | 403 | 403
|  |  | 2 | А: 7; В: 4; С: 6 | 2021-12-23
|  |  | 3 | А: 1; В: 2; С: 1 | 18.30
|  |  | сумма | А: 9; В: 7; С: 7
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2105 | 40 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 224 | 224 | 224 | 390 | 390 | 390 | 2021-12-23
|  |  | 2 | А: 1; В: 4; С: 1 | 19.00
|  |  | сумма | А: 2; В: 5; С: 2
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2116 | 100 | 144 | 1 | 5 | 3 | 4 | 237 | 237 | 237 | 404 | 404 | 404 | 2021-12-23
|  |  | 2 | А: 4; В: 13; С: 2 | 20.00
|  |  | сумма | А: 9; В: 16; С: 6
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | Демонтирована, вывезена на базу ОП
ТП-2326 | 100 | 144 | 1
2
3
сумма
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2439 | 63 | 91 | 1 | 0 | 1 | 9 | 227 | 227 | 227 | 404 | 404 | 404
|  |  | 2 | А: 3; В: 2; С: 12 | 2021-12-23
|  |  | 3 | А: 12; В: 3; С: 1 | 20.30
|  |  | сумма | А: 15; В: 6; С: 22
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2396 | 40 | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 226 | 226 | 226 | 401 | 401 | 401 | 2021-12-23
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0 | 21.00
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2152 | 100 | 144 | 1 | 20 | 18 | 22 | 226 | 225 | 223 | 392 | 395 | 394 | 2021-12-21
|  |  | 2 | А: 12; В: 16; С: 23 | 17.50
|  |  | сумма | А: 36; В: 34; С: 45
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2219 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224 | 223 | 402 | 404 | 400 | 2021-12-21
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 0 | 14.20
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | А: I(A); A: Uф (В) | Дата и время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-2527 | 100 | 144.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 235 | 234 | 230 | 403 | 400 | 403 | 21.12.21
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 5 | 10.50
|  |  | сумма | А: 2; В: 1; С: 8