## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск Декабрь 2024г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 23 | 27 | 26 | 238 | 232 | 235 | 404 | 409 | 403 | 23.12.2024г
5101 | 250 | 361 | 2 | 2 | 53 | 57 | [6 empty] | 17:20
|  |  | 3 | 70 | 6 | 25
4
|  |  | сумма | 95 | 86 | 108
Р(кВт)
|  |  | 1 | 38 | 35 | 35 | 235 | 231 | 237 | 400 | 410 | 404 | 23.12.2024г
5102 | 160 | 231 | 2 | 14 | 9 | 10 | [6 empty] | 16:40
|  |  | 3 | 20 | 11 | 23
|  |  | сумма | 72 | 55 | 68
Р(кВт)
|  |  | 1 | 34 | 44 | 28 | 237 | 233 | 236 | 405 | 411 | 404 | 23.12.2024г
5103 | 250 | 361 | 2 | 37 | 61 | 29 | [6 empty] | 16:35
|  |  | 3 | 8 | 55 | 13
|  |  | сумма | 79 | 160 | 70
Р(кВт)
|  |  | 1 | 30 | 33 | 44 | 226 | 242 | 233 | 402 | 411 | 408 | 23.12.2024г
5104 | 250 | 361 | 2 | 90 | 66 | 33 | [6 empty] | 16:50
|  |  | 3 | 30 | 2 | 19
|  |  | сумма | 150 | 101 | 96
Р(кВт)
|  |  | 1 | 14 | 35 | 30 | 228 | 231 | 229 | 396 | 395 | 396 | 23.12.2024г
5105 | 100 | 144 | 2 | 54 | 40 | 41 | [6 empty] | 16:10
|  |  | 3 | 1900-01-02 | 25 | 46
|  |  | сумма | 71 | 100 | 117
Р(кВт)
|  |  | 1 | 48 | 64 | 77 | 226 | 227 | 228 | 389 | 397 | 394 | 23.12.2024г
5106 | 250 | 361 | 2 | 73 | 60 | 69 | [6 empty] | 16:00
|  |  | 3 | 58 | 49 | 35
|  |  | сумма | 179 | 173 | 181
Р(кВт)
|  |  | 1 | 39 | 14 | 16 | 231 | 237 | 234 | 403 | 401 | 408 | 23.12.2024г
5107 | 100 | 144 | 2 | 2 | 5 | 5 | [6 empty] | 16:20
|  |  | сумма | 41 | 19 | 21
Р(кВт)
|  |  | 1 | 3 | 0 | 0 | 235 | 237 | 238 | 409 | 415 | 414 | 23.12.2024г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 14:55
|  |  | сумма | 3 | 0 | 0
Р(кВт)
|  |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 238 | 235 | 239 | 409 | 412 | 407 | 23.12.2024г
5109 | 400 | 326 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 15:00
|  |  | 3 | 7 | 5 | 5
|  |  | 4 | 2 | 5 | 8
|  |  | сумма | 14 | 11 | 15
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 7 | 32 | 12 | 231 | 236 | 234 | 402 | 400 | 409 | 23.12.2024г
5110 | 100 | 144 | 2 | 40 | 35 | 4 | [6 empty] | 16:15
|  |  | сумма | 47 | 67 | 16
Р(кВт)
|  |  | 1 | 36 | 5 | 3 | 231 | 236 | 235 | 403 | 404 | 409 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 6 | 19 | 26 | [6 empty] | 16:30
5111 | 100 | 144 | 3 | 3 | 11 | 12
|  |  |  | 45 | 35 | 41
сумма
|  |  | 1 | 23 | 25 | 20 | 234 | 239 | 236 | 404 | 403 | 409 | 23.12.2024г
5112 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 17:10
3
|  |  | сумма | 23 | 25 | 20
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 21 | 52 | 24 | 240 | 233 | 240 | 422 | 415 | 436 | 20.12.2024г
5601 | 100 | 144 | 2 | 64 | 36 | 50 | [6 empty] | 17:00
3
|  |  | сумма | 85 | 88 | 74
Р(кВт)
|  |  | 1 | 22 | 6 | 22 | 239 | 247 | 232 | 410 | 408 | 419 | 20.12.2024г
|  |  | 2 | 31 | 38 | 38 | [6 empty] | 17:30
5602 | 160 | 231 | 3 | 44 | 14 | 18
|  |  | сумма | 97 | 58 | 78
Р(кВт)
|  |  | 1 | 16 | 35 | 28 | 252 | 241 | 240 | 423 | 428 | 418 | 20.12.2024г
5603 | 250 | 361 | 2 | 43 | 67 | 34 | [6 empty] | 18:10
|  |  | 3 | 15 | 14 | 18
4
|  |  | сумма | 74 | 116 | 80
Р(кВт)
|  |  | 1 | 16 | 3 | 3 | 233 | 232 | 244 | 399 | 417 | 308 | 20.12.2024г
5604 | 250 | 361 | 2 | 8 | 8 | 4 | [6 empty] | 18:25
|  |  | 3 | 20 | 51 | 28
|  |  | 4 | 34 | 61 | 43
|  |  | сумма | 78 | 123 | 78
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 239 | 237 | 242 | 413 | 421 | 417 | 20.12.2024г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 16:00
|  |  | сумма | 0.8 | 0.8 | 0.2
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 7 | 21 | 6 | 243 | 236 | 240 | 412 | 412 | 409 | 20.12.2024г
|  |  | 2 | 18 | 22 | 24 | [6 empty] | 18:45
|  |  | сумма | 25 | 43 | 30
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 15 | 12 | 13 | 226 | 234 | 229 | 400 | 398 | 392 | 19.12.2024г
|  |  | сумма | 15 | 12 | 13 | [6 empty] | 13:20
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 18 | 3 | 24 | 233 | 231 | 230 | 405 | 399 | 403 | 19.12.2024г
|  |  | сумма | 18 | 3 | 24 | [6 empty] | 13:05
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 12 | 13 | 15 | 224 | 221 | 223 | 387 | 390 | 391 | 19.12.2024г
|  |  | сумма | 12 | 13 | 15 | [6 empty] | 12:50
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 34 | 26 | 17 | 215 | 230 | 216 | 394 | 384 | 387 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12:40
|  |  | сумма | 34 | 26 | 17
5705 | 63 | 91 | 1 | 13 | 1 | 1 | 216 | 224 | 230 | 390 | 380 | 390 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 1 | 2 | 0 | [6 empty] | 12:30
|  |  | сумма | 14 | 3 | 1
5706 | 100 | 144 | 1 | 15 | 3 | 2 | 220 | 210 | 222 | 380 | 390 | 384 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 47 | 40 | 58 | [6 empty] | 12:15
|  |  | сумма | 62 | 43 | 60
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 232 | 241 | 410 | 400 | 410 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | [9 empty] | 12:10
|  |  | сумма | 0 | 0 | 0
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 22 | 13 | 54 | 212 | 220 | 221 | 384 | 380 | 390 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 28 | 17 | 12 | [6 empty] | 12:00
|  |  | сумма | 50 | 30 | 66
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 20 | 36 | 17 | 220 | 218 | 220 | 384 | 384 | 380 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 3 | 6 | 2 | [6 empty] | 11:50
|  |  | 3 | 6 | 11 | 9
|  |  | сумма | 29 | 53 | 28
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 37 | 12 | 44 | 227 | 233 | 232 | 401 | 403 | 397 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 14 | 30 | 10 | [6 empty] | 10:55
|  |  | сумма | 51 | 42 | 54
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 20 | 3 | 24 | 227 | 227 | 228 | 395 | 396 | 396 | 19:12.2024г
|  |  | 2 | 8 | 2 | 7 | [6 empty] | 11:10
|  |  | 3 | 13 | 29 | 11
|  |  | сумма | 28 | 34 | 42
Р(кВт)
5712 | 100 | 144 | 1 | 5 | 6 | 31 | 232 | 240 | 230 | 401 | 411 | 416 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 5 | 7 | 3 | [6 empty] | 11:30
|  |  | сумма | 10 | 13 | 34
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 7 | 0 | 2 | 231 | 230 | 233 | 398 | 402 | 400 | 19.12.2024г
|  |  | сумма | 7 | 0 | 2 | [6 empty] | 14:00
Р(кВт)
5714 | 160 | 231 | 1 | 52 | 24 | 21 | 227 | 230 | 226 | 393 | 395 | 401 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 32 | 35 | 30 | [6 empty] | 14:20
|  |  | 3 | 7 | 14 | 11
|  |  | 4 | 22 | 32 | 14
|  |  | сумма | 113 | 105 | 76
Р(кВт)
5715 | 250 | 361 | 1 | 2 | 3 | 7 | 235 | 230 | 230 | 399 | 401 | 403 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 15 | 34 | 7 | [6 empty] | 14:15
|  |  | 3 | 10 | 11 | 14
|  |  | сумма | 27 | 48 | 28
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 13 | 11 | 14 | 235 | 233 | 241 | 406 | 413 | 413 | 19.12.2024г
|  |  | сумма | 13 | 11 | 14 | [6 empty] | 13:40
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 22 | 32 | 10 | 220 | 224 | 222 | 385 | 384 | 384 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 9 | 13 | 2 | [6 empty] | 12:20
|  |  | сумма | 31 | 45 | 12
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 32 | 21 | 33 | 228 | 230 | 235 | 395 | 401 | 402 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 3 | 10 | 6 | [6 empty] | 14:35
|  |  | сумма | 35 | 31 | 39
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 38 | 48 | 18 | 218 | 232 | 246 | 407 | 394 | 403 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 36 | 51 | 3 | [6 empty] | 16:20
|  |  | сумма | 74 | 99 | 21
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 17 | 14 | 21 | 237 | 235 | 240 | 407 | 409 | 417 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 2 | 11 | 0 | [6 empty] | 16:30
|  |  | сумма | 19 | 25 | 21
Р(кВт)
5803 | 100 | 144 | 1 | 70 | 36 | 45 | 237 | 244 | 223 | 408 | 400 | 412 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 31 | 15 | 40 | [6 empty] | 17:00
|  |  | сумма | 101 | 51 | 85
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 2 | 22 | 15 | 237 | 233 | 238 | 405 | 405 | 414 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 16 | 10 | 10 | [6 empty] | 17:15
|  |  | сумма | 18 | 32 | 25
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 7 | 10 | 32 | 232 | 235 | 238 | 401 | 409 | 404 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 40 | 33 | 40 | [6 empty] | 17:30
|  |  | 3 | 3 | 5 | 2
|  |  | сумма | 50 | 48 | 74
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 5 |  |  | 230 | [5 empty] | 23.12.2024г
|  |  | сумма | [9 empty] | 18:10
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 23 | 13 | 4 | 226 | 220 | 230 | 397 |  | 402 | 19.12.2024г
[11 empty] | 403 |  | 16:30
|  |  | сумма | 23 | 13 | 4
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 4 | 6 | 2 | 234 | 233 | 234 | 401 | 407 | 407 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 4 | 3 | 2 | [6 empty] | 16:25
|  |  | сумма | 8 | 9 | 4
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.76 | 0.74 | 231 | 233 | 230 | 410 | 404 | 405 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 8 | 20 | 15 | [6 empty] | 19:40
|  |  | 3 | 20 | 10 | 8
|  |  | сумма | 28.1 | 30.76 | 23.74
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 20 | 12 | 19 | 225 | 228 | 233 | 400 | 396 | 393 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 14 | 31 | 12 | [6 empty] | 19:20
|  |  | 3 | 14 | 33 | 10
|  |  | сумма | 48 | 76 | 41
Р(кВт)
|  |  | ПС35/10 "Озерки" |  |  |  | ф-14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 5 | 27 | 23 | 232 | 232 | 225 | 400 | 399 | 400 | 19,12.2024г
|  |  | 2 | 8 | 11 | 4 | [6 empty] | 17:40
|  |  | сумма | 13 | 38 | 27
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | 234 | 233 | 229 | 414 | 400 | 406 | 19.12.2024г
|  |  | 2 | 16 | 5 | 10 | [6 empty] | 17:15
|  |  | сумма | 16 | 5 | 11
Р(кВт)
|  |  | 1 | 6 | 12 | 4 | 229 | 230 | 235 | 404 | 412 | 407 | 19.12.2024г
4930 | 100 | 144 | 2 | 1 | 0.22 | 0.08 | [6 empty] | 16:30
|  |  | сумма | 7 | 12 | 4.08
| ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202 |  |  |  |  | ПИОНЕРСКАЯ | ЕРСКАЯ | Ф-11608
4936 | 100 | 144 | 1 | 64 | 81 | 86 | 233 | 231 | 237 | 410 | 406 | 407 | 24.12.2024г
|  |  | 2 | 58 | 88 | 52 | [6 empty] | 13:55
|  |  | 3 | 64 | 86 | 63
|  |  | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  | сумма | 186 | 255 | 217
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 250 | 361 | 1 | 3 | 10 | 4 | 227 | 229 | 224 | 402 | 393 | 397 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 50 | 15 | 9 | [6 empty] | 21:30
|  |  | 3 | 39 | 24 | 7
|  |  | сумма | 92 | 49 | 20
Р(кВт)
1944 | 160 | 231 | 1 | 35 | 51 | 44 | 229 | 223 | 232 | 400 | 401 | 393 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 21:00
|  |  | сумма | 35 | 51 | 44
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 2 | 31 | 9 | 226 | 235 | 228 | 387 | 398 | 401 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 70 | 13 | 27 | [6 empty] | 21:15
|  |  | сумма | 72 | 44 | 36
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 13 | 4 | 50 | 240 | 221 | 230 | 404 | 400 | 390 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 3 | 21 | 5 | [6 empty] | 21:45
|  |  | сумма | 16 | 25 | 55
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 2 | 3 | 223 | 223 | 223 | 370 | 370 | 387 | 23.12.2024г
|  |  | 2 | 20 | 11 | 10 | [6 empty] | 20:37
|  |  | сумма | 20.8 | 13 | 13
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 50 | 41 | 26 | 234 | 233 | 235 | 402 | 403 | 404 | 24.12.2024г 12:30
|  |  | 2 | 49 | 95 | 88
3
|  |  | сумма | 99 | 136 | 114
4846 | 250 | 361 | 1 | 48 | 65 | 66 | 233 | 234 | 234 | 403 | 404 | 403 | 24.12.2024г 12:37
|  |  | 2 | 55 | 60 | 70
сумма
4845 | 160 | 231 | 1 | 45 | 80 | 72 | 234
|  |  | 2 | 41 | 14 | 28 |  | 232 | 231 | 402 | 407 | 406 | 24.12.2024г
|  |  | 3 | 14 | 0 | 0 | [6 empty] | 12:50
|  |  | сумма | 100 | 94 | 100
ПС 35/10 "Пионерская" Ф11601
4945 | 160 | 231 | 1 | 33 | 12 | 12 | 220 | 235 | 229 | 370 | 398 | 401 | 24.12.2024г 11:50
2
3
|  |  | сумма | 33 | 12 | 12

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24