## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2024г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) всамой удоленной точке | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата, время замера
24.12.2024 18:01
ТП-3600 "С.Юл" | 160 | 1 | 20 | 61.1 | 33.2 | 226 | 234 | 233 | 241 | 408 | 411 | 410
|  | сумма | 20 | 61.1 | 33.2
ТП-3602 "СПТУ" | 250 | 1 | 35.6 | 33 | 23.4 | 237 | 237 | 240 | 238 | 415 | 412 | 415 | 23.12.2024 19.00
|  | 2 | 12 | 11.2 | 14.2 | 235
|  | 3 | 14.8 | 8.1 | 5.7 | 236
|  | сумма | 62.4 | 52.3 | 43.3
ТП-3604 "Шубный" | 160 | 1 | 13.6 | 27 | 41.1 | 229 | 230 | 233 | 235 | 400 | 406 | 404 | 2024-12-24 18:26
|  | 2 | 115.8 | 52.7 | 74.8 | 226
|  | 3 | 67.5 | 46.6 | 43.8 | 217
|  | сумма | 196.9 | 126.3 | 159.7
ТП-3606 "Пекарня" | 160 | 1 | 34.2 | 83.4 | 50.2 | 198 | 230 | 231 | 231 | 398 | 399 | 397 | 2024-12-24 18:50
|  | 2 | 16.8 | 17.2 | 12.3 | 230
|  | сумма | 51 | 100.6 | 62.5
ТП-3607 "Первомай" | 100 | 1 | 8.2 | 15 | 14 | 231 | 233 | 245 | 238 | 413 | 409 | 411 | 23.12.2024 18.03
|  | 2 | 5 | 26 | 10 | 234
|  | 3 | 50 | 11 | 33 | 236
|  | сумма | 63.2 | 52 | 57
ТП-3608 "ИПС" | 250 | 1 | 22 | 85 | 65 | 226 | 244 | 245 | 241 | 422 | 419 | 423 | 23.12.2024 18.31
|  | 2 | 75 | 42 | 62 | 222
|  | 3 | 41 | 3.6 | 4.6 | 231
|  | 4 | 1.3 | 2.5 | 0 | 229
|  | сумма | 139.3 | 133.1 | 131.6
ТП-3609 "РУС" | 250 | 1 | 11.8 | 8.1 | 30.5 | 236 | 237 | 239 | 238 | 411 | 411 | 414 | 23.12.2024 19.33
|  | 2 | 19.9 | 26.8 | 38.2 | 235
|  | 3 | 29.9 | 27.6 | 47.6 | 217
|  | 4 | 0 | 3.4 | 4 | 230
|  | сумма | 61.6 | 65.9 | 120.3
ТП-3610 "Я. Кус" | 160 | 1 | 30.3 | 47 | 25 | 231 | 227 | 231 | 235 | 401 | 401 | 397 | 2024-12-24 19:22
|  | 2 | 84.7 | 46.4 | 54.8 | 221
|  | сумма | 115 | 93.4 | 79.8
ТП-3611 "ЦРБ" | 160 | 1 | 26 | 33 | 13 | 234 | 226 | 241 | 228 | 405 | 401 | 402 | 20.12.2024 10.00
|  | 2 | 21 | 9 | 15 | 223
|  | 3 | 1.5 | 0.7 | 0 | 223
|  | 4 | 30 | 26.1 | 24.2 | 224
|  | 5 | 48 | 31 | 33 | 217
|  | сумма | 126.5 | 99.8 | 85.2
ТП-3613 "Амбулат" | 250 | 1 | 8.1 | 26 | 7.3 | 234 | 244 | 239 | 239 | 417 | 423 | 416 | 2024-12-24 19:48
|  | 2 | 4.4 | 4.1 | 6.3 | 235
|  | 3 | 18 | 50.4 | 24.2 | 240
|  | 4 | 7.8 | 2.4 | 1.6 | 230
|  | сумма | 38.3 | 82.9 | 39.4
ТП-3616 "Северный" | 160 | 1 | 17 | 41 | 24 | 227 | 248 | 236 | 238 | 421 | 418 | 417 | 2024-12-23 19:55
|  | сумма | 17 | 41 | 24
ТП-3617 "ДРСУ" | 160 | 1 | 41 | 26 | 28 | 236 | 243 | 244 | 241 | 421 | 418 | 418 | 2024-12-20 18:04
|  | 2 | 32 | 53 | 20 | 239
|  | 3 | 12 | 16 | 18 | 237
|  | 4 | 16 | 16 | 27 | 239
|  | сумма | 101 | 111 | 93
ТП-3620 "Новый" | 250 | 1 | 44 | 30 | 19 | 236 | 236 | 237 | 235 | 410 | 407 | 408 | 2024-12-23 20:27
|  | 2 | 15 | 22 | 18 | 237
|  | 3 | 23 | 24 | 24 | 235
|  | 4 | 32 | 21 | 16 | 236
|  | сумма | 114 | 97 | 77
ТП-3623 "МСО" | 63 | 1 | 0.8 | 24 | 4.2 | 231 | 232 | 229 | 231 | 400 | 401 | 408 | 2024-12-23 21:00
|  | 2 | 0.4 | 2.6 | 6.6 | 229
|  | сумма | 1.2 | 26.6 | 10.8
ТП-3625 "Кот.Нефт" | 250 | 1 | 56 | 56 | 50 | 232 | 239 | 236 | 234 | 409 | 407 | 408 | 2024-12-20 10:28
|  | 2 | 7 | 16 | 27 | 234
|  | 3 | 18 | 6 | 5 | 231
|  | 4 | 2 | 1.4 | 3.3 | 233
|  | сумма | 83 | 79.4 | 85.3
ТП-3632 "СХТ" | 100 | 1 | 16 | 64 | 33.2 | 238 | 244 | 227 | 243 | 414 | 409 | 409 | 2024-12-24 20:14
|  | 2 | 31.6 | 19.4 | 44.3 | 241
|  | 3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 230
|  | сумма | 47.9 | 84.6 | 77.8
ТП-3633 "Нефтяник" | 250 | 1 | 26 | 32 | 31 | 235 | 237 | 237 | 235 | 411 | 407 | 408 | 2024-12-23 21:26
|  | 2 | 40 | 10 | 11 | 234
|  | 3 | 32 | 20 | 33 | 233
|  | 4 | 38 | 31 | 19 | 235
|  | 5 | 2 | 8 | 0.4 | 235
|  | сумма | 138 | 101 | 94.4
ТП-3634 "Котельная" | 160 | 1 | 1.2 | 8.1 | 1.7 | 235 | 237 | 237 | 235 | 411 | 407 | 408 | 2024-12-20 11:01
|  | 2 | 7.4 | 1.2 | 0.6 | 234
|  | сумма | 8.6 | 9.3 | 2.3
ТП-3635 "Мира" | 160 | 1 | 28.2 | 26.7 | 27 | 235 | 235 | 235 | 237 | 406 | 408 | 408 | 2024-12-24 20:38
|  | 2 | 29.7 | 57.4 | 79.2 | 230
|  | 3 | 50.2 | 52.6 | 22.7 | 216
|  | 4 | 46.4 | 29.2 | 33.2 | 222
|  | сумма | 154.5 | 165.9 | 162.1
ТП-3636 "Солнышко" | 630 | 1 | 41 | 18 | 25 | 229 | 237 | 237 | 238 | 412 | 413 | 409 | 2024-12-19 18:06
|  | 2 | 12 | 12 | 8 | 229
|  | 3 | 69 | 93 | 40 | 230
|  | 4 | 48 | 34 | 53 | 230
|  | сумма | 170 | 157 | 126
ТП-3637 "РДК" | 400 | 1 | 93 | 74 | 88 | 230 | 239 | 243 | 239 | 411 | 408 | 411 | 2024-12-19 18:33
|  | 2 | 37 | 47 | 36 | 232
|  | 3 | 35 | 48 | 39 | 229
|  | 4 | 46 | 55 | 52 | 230
|  | 5 | 25 | 28 | 61 | 237
|  | 6 | 31 | 27 | 27 | 231
|  | сумма | 267 | 279 | 303
ТП-3638 "РОВД" | 160 | 1 | 6.6 | 22 | 14 | 237 | 232 | 233 | 231 | 402 | 399 | 402 | 2024-12-19 19:03
|  | 2 | 46 | 86 | 37 | 237
|  | 3 | 31 | 44 | 33 | 230
|  | сумма | 83.6 | 152 | 84
ТП-3654 "Котельная" | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 230 | 231 | 231 | 401 | 402 | 403 | 2024-12-19 19:32
|  | 2 | 7.8 | 13 | 7.9 | 231
|  | 3 | 3.4 | 3 | 14.7 | 230
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 238
|  | 5 | 71 | 66 | 59 | 230
|  | сумма | 82.2 | 82 | 81.6
|  | 1 | 3 | 3.5 | 2.9 | 235 | 238 | 237 | 239 | 412 | 414 | 412 | 2024-12-19 19:50
|  | 2 | 28.4 | 46 | 30 | 231
ТП-3655 "Жил.Пос" | 160 | 3 | 14.2 | 3.8 | 3 | 234
|  | сумма | 45.6 | 53.3 | 35.9
6
ТП-3656 "УНИМО" | 40 | 1 | 1.2 | 4.2 | 11.7 | 235 | 238 | 239 | 240 | 414 | 415 | 415 | 2024-12-19 20:20
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 239
|  | сумма | 1.2 | 4.2 | 11.7
ТП-3659 "Очистные" | 160 | 1 | 15 | 16.1 | 15 | 235 | 237 | 237 | 237 | 413 | 413 | 410 | 2024-12-19 16:03
2
|  | сумма | 15 | 16.1 | 15
ТП-3668 "АЗС" | 160 | 1 | 8 | 6.5 | 15 | 229 | 232 | 229 | 233 | 399 | 403 | 403 | 2024-12-19 13:09
|  | 2 | 13 | 12 | 15 | 230
|  | 3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 229
|  | сумма | 21 | 18.7 | 30.2
ТП-3674 "Школа №1" | 250 | 1 | 25 | 21 | 49 | 235 | 235 | 238 | 236 | 412 | 408 | 411 | 2024-12-19 19:45
|  | 2 | 56 | 47 | 24 | 235
|  | 3 | 12 | 8.6 | 7.7 | 237
|  | 4 | 26 | 36 | 20 | 236
|  | 5 | 19 | 20 | 19 | 236
|  | сумма | 138 | 132.6 | 119.7
ТП-3675 "Школа №2" | 2х160 | 1 | 15 | 33 | 15 | 232 | 239 | 234 | 237 | 408 | 413 | 413 | 2024-12-24 10:06
|  | 2 | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 230
|  | сумма | 21.2 | 39.4 | 22.5
ТП-3686 "Южный" | 250 | 1 | 8.3 | 11 | 26 | 220 | 235 | 241 | 238 | 413 | 409 | 412 | 2024-12-19 19:44
|  | 2 | 20 | 19 | 10 | 220
|  | 3 | 43 | 53 | 54 | 227
|  | 4 | 44 | 25 | 63 | 216
|  | сумма | 115.3 | 108 | 153
ТП-3687 "Заречный" | 160 | 1 | 40 | 52 | 26 | 220 | 236 | 228 | 233 | 403 | 402 | 398 | 2024-12-19 21:00
|  | 2 | 3.6 | 14 | 6 | 219
|  | 3 | 28 | 22 | 46 | 210
|  | сумма | 71.6 | 88 | 78
ТП-3689 "КНС" | 160 | 1 | 38 | 41 | 40 | 237 | 238 | 240 | 233 | 408 | 411 | 413 | 2024-12-19 16:00
|  | 2 | 33.5 | 12.7 | 25 | 232
|  | 3 | 28 | 11.5 | 17.8 | 233
|  | сумма | 99.5 | 65.2 | 82.8
ТП-3696 "Скважина" | 100 | 1 | 48 | 47 | 50 | 233 | 234 | 234 | 232 | 404 | 402 | 403 | 2024-12-19 10:32
|  | 2 | 28 | 5.1 | 2.9 | 231
|  | 3 | 0 | 0 | 0.7 | 233
|  | сумма | 76 | 52.1 | 53.6
ТП-3699 "ДК" | 160 | 1 | 26 | 43.3 | 36 | 235 | 243 | 234 | 238 | 410 | 407 | 412 | 2024-12-19 11:03
|  | 2 | 35.7 | 45 | 24 | 224
|  | сумма | 61.7 | 88.3 | 60
ТП-3703 "Чебурашка" | 100 | 1 | 15.8 | 14.6 | 25.1 | 230 | 234 | 231 | 231 | 401 | 402 | 403 | 2024-12-19 15:06
|  | сумма | 15.8 | 14.6 | 25.1
ТП-3705 "Россий" | 100 | 1 | 17 | 8.5 | 5.7 | 216 | 239 | 226 | 236 | 400 | 400 | 399 | 2024-12-19 15:21
|  | 2 | 19.2 | 31.3 | 9.8 | 226
|  | 3 | 15.7 | 26.9 | 22.7 | 220
|  | сумма | 51.9 | 66.7 | 38.2
ТП-3707 "Восточный" | 100 | 1 | 22 | 22 | 15 | 229 | 239 | 238 | 237 | 413 | 411 | 410 | 2024-12-19 21:19
|  | 2 | 43 | 46 | 37 | 231
|  | сумма | 65 | 68 | 52
ТП-3710 "Советская" | 100 | 1 | 36.8 | 15.8 | 40.8 | 236 | 237 | 237 | 233 | 411 | 406 | 407 | 2024-12-24 20:51
|  | 2 | 20.1 | 14.7 | 28.8 | 237
|  | сумма | 56.9 | 30.5 | 69.6
ТП-3711 "Высокая" | 63 | 1 | 23 | 29 | 37 | 232 | 239 | 239 | 231 | 409 | 405 | 409 | 2024-12-19 21:32
|  | 2 | 13 | 2.4 | 1.5 | 239
|  | сумма | 36 | 31.4 | 38.5
ТП-3712 "Гаражная" | 100 | 1 | 20 | 14 | 28 | 230 | 234 | 233 | 231 | 404 | 400 | 399 | 2024-12-21 21:20
|  | 2 | 42 | 40 | 49 | 231
|  | сумма | 62 | 54 | 77
ТП-3714 "Светлячок" | 250 | 1 | 8 | 3 | 4.1 | 233 | 233 | 233 | 231 | 403 | 402 | 401 | 2024-12-24 11:49
|  | 2 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 232
|  | сумма | 15.8 | 10.2 | 10.9
ТП-3719 "Заводская" | 40 | 1 | 33 | 18 | 13 | 238 | 240 | 238 | 239 | 412 | 414 | 411 | 2024-12-24 13:15
|  | сумма | 33 | 18 | 13
ТП-3720"Первомай II" | 100 | 1 | 20 | 3.3 | 7 | 237 | 238 | 239 | 237 | 412 | 411 | 411 | 2024-12-24 21:42
|  | 2 | 6 | 7 | 3.9 | 236
|  | сумма | 26 | 10.3 | 10.9
ТП-3721 "РТП" | 160 | 1 | 32.3 | 21.2 | 32.7 | 229 | 231 | 230 | 229 | 400 | 398 | 398 | 2024-12-24 13:49
|  | сумма | 32.3 | 21.2 | 32.7
[5 empty] | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов