## Лист1
Приложение
к письму ООО "Башкирэнерго" ПО ЦЭС
от _______ № ___________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ООО "ГИП-Электро" |  | ПС 110/6 кВ БАЗ | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 18 | 12 | 2024
Присоединение | Ед. изм. | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч. №56 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№47 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.569 | 0.704 | 0.482 | 0.446 | 0.445 | 0.356 | 0.367 | 0.439 | 0.538 | 0.608 | 0.614 | 0.662 | 0.610 | 0.646 | 0.601 | 0.621 | 0.598 | 0.554 | 0.587 | 0.563 | 0.545 | 0.596 | 0.484 | 0.490 | 0.446
яч.№18 | МВар | 0.398 | 0.428 | 0.391 | 0.378 | 0.394 | 0.356 | 0.376 | 0.418 | 0.477 | 0.524 | 0.587 | 0.554 | 0.529 | 0.567 | 0.515 | 0.533 | 0.497 | 0.443 | 0.470 | 0.468 | 0.443 | 0.466 | 0.409 | 0.407 | 0.378
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 3.249 | 2.560 | 2.371 | 2.414 | 2.336 | 2.347 | 2.144 | 2.183 | 2.470 | 3.128 | 4.738 | 4.829 | 3.460 | 4.648 | 4.277 | 4.135 | 4.437 | 2.993 | 4.738 | 3.937 | 4.032 | 4.021 | 2.936 | 3.928 | 3.589
яч.№13 | МВар | 1.973 | 1.616 | 1.483 | 1.517 | 1.480 | 1.528 | 1.382 | 1.321 | 1.316 | 2.009 | 3.150 | 3.101 | 2.245 | 3.123 | 2.797 | 2.785 | 2.675 | 1.791 | 2.853 | 2.360 | 2.669 | 2.459 | 2.011 | 2.720 | 2.331
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.086 | 0.096 | 0.044 | 0.046 | 0.066 | 0.016 | 0.060 | 0.042 | 0.037 | 0.098 | 0.068 | 0.064 | 0.076 | 0.069 | 0.067 | 0.082 | 0.077 | 0.066 | 0.078 | 0.071 | 0.070 | 0.111 | 0.074 | 0.096 | 0.077
яч.№16 субабонент | МВар | 0.053 | 0.062 | 0.031 | 0.031 | 0.042 | 0.014 | 0.042 | 0.029 | 0.025 | 0.059 | 0.045 | 0.039 | 0.046 | 0.045 | 0.041 | 0.050 | 0.050 | 0.041 | 0.047 | 0.048 | 0.044 | 0.073 | 0.046 | 0.057 | 0.051
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№52 субабонент | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.165 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.163 | 0.164 | 0.164 | 0.163 | 0.163 | 0.163
яч.№14 субабонент | МВар | 0.156 | 0.159 | 0.160 | 0.160 | 0.161 | 0.161 | 0.160 | 0.159 | 0.158 | 0.155 | 0.152 | 0.149 | 0.151 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.153 | 0.154 | 0.154 | 0.155 | 0.156 | 0.156 | 0.156 | 0.155 | 0.156
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.113
яч.№51 субабонент | МВар | 0.087 | 0.089 | 0.090 | 0.090 | 0.091 | 0.090 | 0.090 | 0.090 | 0.089 | 0.086 | 0.082 | 0.081 | 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.086 | 0.084 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.084 | 0.086
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№42 субабонент | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.057 | 0.058 | 0.058 | 0.073 | 0.089 | 0.103 | 0.102 | 0.101 | 0.096 | 0.097 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.087 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.053 | 0.053 | 0.053 | 0.055
яч.№43 субабонент | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№53 субабонент | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.064 | 0.066 | 0.081 | 0.058 | 0.053 | 0.051 | 0.047 | 0.068 | 0.048 | 0.071 | 0.076 | 0.081 | 0.080 | 0.079 | 0.069 | 0.075 | 0.072 | 0.061 | 0.074 | 0.077 | 0.078 | 0.085 | 0.080 | 0.075 | 0.060
яч.№35 | МВар | 0.097 | 0.085 | 0.093 | 0.075 | 0.073 | 0.070 | 0.068 | 0.086 | 0.070 | 0.127 | 0.111 | 0.118 | 0.105 | 0.114 | 0.100 | 0.101 | 0.092 | 0.082 | 0.090 | 0.103 | 0.104 | 0.116 | 0.111 | 0.107 | 0.082
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.091 | 0.093 | 0.100 | 0.100 | 0.099 | 0.100 | 0.099 | 0.100 | 0.095 | 0.087 | 0.090 | 0.089 | 0.087 | 0.089 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.086 | 0.088 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.086
яч.№37 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.958 | 0.875 | 0.791 | 0.842 | 0.782 | 0.790 | 0.762 | 0.769 | 0.974 | 1.240 | 1.326 | 1.303 | 1.211 | 1.225 | 1.306 | 1.218 | 1.236 | 1.092 | 1.183 | 1.212 | 1.142 | 1.106 | 1.039 | 1.069 | 0.966
яч.№39 | МВар | 0.606 | 0.554 | 0.482 | 0.511 | 0.486 | 0.506 | 0.480 | 0.427 | 0.415 | 0.731 | 0.739 | 0.726 | 0.704 | 0.701 | 0.797 | 0.746 | 0.664 | 0.574 | 0.659 | 0.654 | 0.660 | 0.638 | 0.643 | 0.646 | 0.618
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.148 | 0.295 | 0.139 | 0.109 | 0.100 | 0.097 | 0.068 | 0.111 | 0.187 | 0.202 | 0.280 | 0.267 | 0.243 | 0.260 | 0.211 | 0.210 | 0.197 | 0.179 | 0.184 | 0.178 | 0.168 | 0.162 | 0.129 | 0.120 | 0.097
яч.№46 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.153 | 0.149 | 0.119 | 0.135 | 0.104 | 0.075 | 0.064 | 0.085 | 0.144 | 0.135 | 0.104 | 0.155 | 0.120 | 0.139 | 0.153 | 0.150 | 0.155 | 0.136 | 0.148 | 0.141 | 0.131 | 0.152 | 0.103 | 0.102 | 0.101
яч.48 | МВар | 0.096 | 0.102 | 0.087 | 0.104 | 0.092 | 0.069 | 0.065 | 0.070 | 0.095 | 0.086 | 0.068 | 0.076 | 0.074 | 0.085 | 0.079 | 0.083 | 0.083 | 0.077 | 0.085 | 0.095 | 0.085 | 0.085 | 0.067 | 0.065 | 0.070
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005
яч.№50 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.035 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.024 | 0.030 | 0.103 | 0.039 | 0.038 | 0.089 | 0.114 | 0.065 | 0.144 | 0.144 | 0.140 | 0.128 | 0.080 | 0.057 | 0.053 | 0.048 | 0.039
яч.№17 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.231 | 0.201 | 0.206 | 0.204 | 0.203 | 0.200 | 0.155 | 0.139 | 0.142 | 0.156 | 0.254 | 0.211 | 0.183 | 0.254 | 0.209 | 0.191 | 0.156 | 0.179 | 0.247 | 0.172 | 0.244 | 0.172 | 0.174 | 0.187 | 0.176
яч.19 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 1.214 | 1.127 | 1.014 | 1.022 | 1.009 | 1.014 | 0.895 | 0.907 | 1.015 | 1.363 | 1.448 | 1.370 | 1.135 | 1.363 | 1.283 | 1.195 | 1.150 | 1.064 | 1.224 | 1.153 | 1.055 | 0.989 | 1.062 | 1.092 | 1.001
яч.№21 | МВар | 0.742 | 0.630 | 0.556 | 0.563 | 0.550 | 0.582 | 0.521 | 0.510 | 0.541 | 0.862 | 1.026 | 0.971 | 0.812 | 1.031 | 0.956 | 0.892 | 0.818 | 0.739 | 0.851 | 0.862 | 0.757 | 0.671 | 0.785 | 0.810 | 0.718
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.419 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 1.478 | 0.468 | 1.378 | 0.944 | 1.034 | 1.238 | 0.117 | 1.622 | 0.794 | 1.192 | 1.290 | 0.248 | 1.176 | 1.114
яч.№23 | МВар | 0.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.913 | 0.936 | 0.260 | 1.027 | 0.522 | 0.703 | 0.751 | 0.091 | 0.968 | 0.348 | 0.860 | 0.652 | 0.096 | 0.847 | 0.579
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№20 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№22 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№26 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
яч.№28 | МВар | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
Начальник ПС 110кВ | [16 empty] | Р.Х. Гафаров