## Форма по замерам 18.12.2024
Приложение
к письму ООО "Башкирэнерго"
ПО УГЭС
от __________ № _____________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
ООО "ГИП-Электро" |  | ПС 110/6/6 кВ Новая | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 18 | 12 | 2024
Присоединение | Ед. изм. | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 3
В 1-6 1Т | А | 150 | 150 | 130 | 130 | 130 | 135 | 130 | 177 | 175 | 200 | 220 | 220 | 215 | 215 | 192 | 198 | 175 | 180 | 156 | 162 | 140 | 160 | 140 | 140 | 132
1 сек.ш. | МВт | 3.126 | 3.126 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127 | 3.127
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-82 1 сек.ш. | МВт | 0.093753 | 0.093756 | 0.0976 | 0.093763 | 0.093767 | 0.093773 | 0.093776 | 0.093779 | 0.09378 | 0.09378 | 0.09379 | 0.09379 | 0.09379 | 0.0938 | 0.093887 | 0.093892 | 0.093895 | 0.093899 | 0.093906 | 0.093909 | 0.093915 | 0.09392 | 0.09392 | 0.093924 | 0.093927
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-83 1 сек.ш. | МВт | 0.15251 | 0.15252 | 0.15253 | 0.15254 | 0.15255 | 0.15256 | 0.15257 | 0.15258 | 0.15259 | 0.1526 | 0.1526 | 0.15261 | 0.15262 | 0.15263 | 0.15282 | 0.15283 | 0.15284 | 0.15285 | 0.15287 | 0.15287 | 0.15289 | 0.1529 | 0.1529 | 0.15291 | 0.15292
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-84 1 сек.ш. | МВт | 4.1555 | 4.1555 | 4.1556 | 4.1556 | 4.1557 | 4.1557 | 4.1558 | 4.1559 | 4.1561 | 4.1562 | 4.1563 | 4.1564 | 4.1565 | 4.1566 | 4.1584 | 4.1586 | 4.1587 | 4.1588 | 4.1589 | 4.1589 | 4.159 | 4.1591 | 4.1591 | 4.1592 | 4.1592
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-85 1 сек.ш. | МВт | 0.64102 | 0.64103 | 0.64117 | 0.64122 | 0.64131 | 0.6414 | 0.64143 | 0.64156 | 0.6416 | 0.6417 | 0.64182 | 0.64189 | 0.64196 | 0.64206 | 0.64406 | 0.64417 | 0.64424 | 0.64434 | 0.64451 | 0.6446 | 0.64474 | 0.64483 | 0.6449 | 0.64496 | 0.64506
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-86 1 сек.ш. | МВт | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578 | 0.09578
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-193 1 сек.ш. | МВт | 1.9399 | 1.9399 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.9401 | 1.9401 | 1.9401 | 1.9401 | 1.9402 | 1.9402 | 1.9402 | 1.9403 | 1.9403 | 1.9411 | 1.9412 | 1.9412 | 1.9413 | 1.9413 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9414 | 1.9415 | 1.9415
В 2-6 2Т | А | 80 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 120 | 170 | 170 | 180 | 180 | 160 | 150 | 113 | 105 | 86 | 88 | 80 | 96 | 100 | 103 | 107 | 90 | 85
2 сек.ш. | МВт | 6.7508 | 6.7508 | 6.7509 | 6.7509 | 6.751 | 6.751 | 6.7511 | 6.7511 | 6.7512 | 6.7513 | 6.7514 | 6.7515 | 6.7516 | 6.7517 | 6.753 | 6.7531 | 6.7532 | 6.7532 | 6.7533 | 6.7533 | 6.7534 | 6.7535 | 6.7535 | 6.7536 | 6.7536
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-87 2 сек.ш. | МВт | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424 | 1.1424
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-88 2 сек.ш. | МВт | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.166 | 4.1661 | 4.1661 | 4.1661 | 4.1662 | 4.1662 | 4.1664 | 4.1664 | 4.1665 | 4.1666 | 4.1667 | 4.168 | 4.168 | 4.1681 | 4.1681 | 4.1682 | 4.1682 | 4.1683 | 4.1683 | 4.1683 | 4.1683 | 4.1684
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-89 2 сек.ш. | МВт | 0.08834 | 0.08835 | 0.08836 | 0.08836 | 0.08836 | 0.08838 | 0.08839 | 0.08839 | 0.0884 | 0.08841 | 0.08841 | 0.08842 | 0.08842 | 0.08843 | 0.08859 | 0.08859 | 0.0886 | 0.08861 | 0.08862 | 0.08863 | 0.08864 | 0.08864 | 0.08865 | 0.08866 | 0.08866
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-91 2 сек.ш. | МВт | 1.8574 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8575 | 1.8576 | 1.8576 | 1.8576 | 1.8577 | 1.8577 | 1.8578 | 1.8578 | 1.8578 | 1.8579 | 1.8579 | 1.8586 | 1.8586 | 1.8587 | 1.8587 | 1.8588 | 1.8588 | 1.8588 | 1.8588 | 1.8589 | 1.8589 | 1.8589
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-92 2 сек.ш. | МВт | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5942
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-191 2 сек.ш. | МВт | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0432
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-192 2 сек.ш. | МВт | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127 | 0.04127
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-194 2 сек.ш. | МВт | 7.9365 | 7.9366 | 7.9367 | 7.9367 | 7.9368 | 7.9369 | 7.9369 | 7.9371 | 7.9372 | 7.9374 | 7.9376 | 7.9377 | 7.9378 | 7.9379 | 7.9398 | 7.9399 | 7.94 | 7.9401 | 7.9402 | 7.9402 | 7.9405 | 7.9406 | 7.9406 | 7.9408 | 7.9409
В 3-6 1Т | А | 140 | 140 | 132 | 144 | 138 | 141 | 141 | 180 | 175 | 220 | 220 | 200 | 180 | 180 | 160 | 147 | 144 | 150 | 132 | 147 | 132 | 132 | 132 | 128 | 123
3 сек.ш. | МВт | 4.8827 | 4.8827 | 4.8828 | 4.8828 | 4.8829 | 4.883 | 4.883 | 4.8831 | 4.8831 | 4.8832 | 4.8833 | 4.8834 | 4.8834 | 4.8835 | 4.8849 | 4.8849 | 4.885 | 4.8851 | 4.8852 | 4.8852 | 4.8853 | 4.8854 | 4.8854 | 4.8855 | 4.8855
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-303 3 сек.ш. | МВт | 1.9867 | 1.9867 | 1.9867 | 1.9867 | 1.9867 | 1.9867 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.9868 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.987 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9871 | 1.9871
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-307 3 сек.ш. | МВт | 3.8281 | 3.8281 | 3.8282 | 3.8282 | 3.8283 | 3.8284 | 3.8284 | 3.8285 | 3.8285 | 3.8287 | 3.8287 | 3.8288 | 3.8288 | 3.8289 | 3.8301 | 3.8302 | 3.8303 | 3.8303 | 3.8305 | 3.8305 | 3.8306 | 3.8307 | 3.8307 | 3.8307 | 3.8308
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-311 3 сек.ш. | МВт | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499 | 1.5499
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-313 3 сек.ш. | МВт | 6.9955 | 6.9954 | 6.9954 | 6.9953 | 6.9953 | 6.9953 | 6.9952 | 6.9952 | 6.9952 | 6.9951 | 6.995 | 6.995 | 6.995 | 6.9949 | 6.994 | 6.994 | 6.9939 | 6.9939 | 6.9938 | 6.9938 | 6.9937 | 6.9937 | 6.9937 | 6.9936 | 6.9936
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-317 3 сек.ш. | МВт | 2.7173 | 2.7173 | 2.7174 | 2.7174 | 2.7174 | 2.7174 | 2.7175 | 2.7175 | 2.7176 | 2.7176 | 2.7177 | 2.7178 | 2.7178 | 2.7179 | 2.7187 | 2.7187 | 2.7188 | 2.7188 | 2.7189 | 2.7189 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719 | 2.719
В 4-6 2Т | А | 72 | 75 | 69 | 66 | 69 | 69 | 76 | 90 | 90 | 100 | 110 | 90 | 85 | 85 | 62 | 54 | 55 | 54 | 52 | 51 | 48 | 48 | 48 | 56 | 69
4 сек.ш. | МВт | 4.1267 | 4.1268 | 4.1268 | 4.1268 | 4.1269 | 4.1269 | 4.1269 | 4.1269 | 4.127 | 4.127 | 4.1271 | 4.1271 | 4.1272 | 4.1272 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1277 | 4.1278 | 4.1278 | 4.1278 | 4.1279 | 4.1279 | 4.1279 | 4.1279 | 4.1279
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-316 4 сек.ш. | МВт | 0.79961 | 0.79961 | 0.79961 | 0.79961 | 0.79962 | 0.79962 | 0.79962 | 0.79963 | 0.79964 | 0.79965 | 0.79966 | 0.79967 | 0.79968 | 0.79969 | 0.79978 | 0.79978 | 0.79979 | 0.79979 | 0.7998 | 0.7998 | 0.79981 | 0.79981 | 0.79981 | 0.79982 | 0.79982
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-318 4 сек.ш. | МВт | 4.043 | 4.043 | 4.043 | 4.0431 | 4.0431 | 4.0431 | 4.0432 | 4.0432 | 4.0432 | 4.0433 | 4.0433 | 4.0433 | 4.0434 | 4.0434 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | 4.044 | 4.0441 | 4.0441 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0442 | 4.0443
фидер 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-320 4 сек.ш. | МВт | 5.4127 | 5.4127 | 5.4128 | 5.4128 | 5.4129 | 5.4129 | 5.413 | 5.413 | 5.413 | 5.4131 | 5.4132 | 5.4132 | 5.4133 | 5.4133 | 5.414 | 5.414 | 5.414 | 5.414 | 5.4141 | 5.4141 | 5.4141 | 5.4141 | 5.4142 | 5.4142 | 5.4142
ТСН 1- 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 сек.ш. | МВт | 5.7493 | 5.7494 | 5.7495 | 5.7496 | 5.7497 | 5.7498 | 5.7499 | 5.75 | 5.7501 | 5.7501 | 5.7503 | 5.7504 | 5.7504 | 5.7505 | 5.7522 | 5.7523 | 5.7523 | 5.7524 | 5.7525 | 5.7526 | 5.7328 | 5.7528 | 5.7329 | 5.753 | 5.753
ТСН 2- 6 кВ | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 сек.ш. | МВт | 5.9112 | 5.9112 | 5.9113 | 5.9114 | 5.9115 | 5.9116 | 5.9117 | 5.9118 | 5.9119 | 5.9119 | 5.9121 | 5.9122 | 5.9123 | 5.9124 | 5.914 | 5.9141 | 5.9141 | 5.9142 | 5.9144 | 5.9144 | 5.9146 | 5.9146 | 5.9147 | 5.9148 | 5.9149
Напряж 110 1 СШ (сек.ш.) | кВ
Напряж 110 2 СШ (сек.ш.) | кВ
Напряж 6 1Т 1 сек.ш. | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Напряж 6 1Т 3 сек.ш. | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Напряж 6 2Т 2 сек.ш. | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Напряж 6 2Т 4 сек.ш. | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 1Т | № | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2Т | № | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Начальник ПС 110кВ Новая | [24 empty] | Е.Г. Вежнин