## Лист1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2024 г. ОП с.Стерлибашево
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП-1 | 250 | 361 | 1 | 3.9 | 23 | 5.1 | 236 | 232 | 244 | 414 | 412 | 416 | 2024-12-24
|  |  | 2 | А: 89.5; В: 89.3; С: 88.6
|  |  | 3 | А: 16.1; В: 19.1; С: 19.7
|  |  | 4 | А: 18.8; В: 14.6; С: 18.1
|  |  | 5 | А: 48; В: 42.8; С: 41.5
6
7
|  |  | сумма | А: 175.3; В: 188.8; С: 173
ТП-2 | 400 | 578 | 1 | 65 | 69 | 39.8 | 223 | 228 | 234 | 398 | 398 | 394 | 2024-12-24
|  |  | 2 | А: 105.5; В: 62.8; С: 47.9
|  |  | 3 | А: 0.05; В: 3.3; С: 0.01
|  |  | 4 | А: 85.8; В: 86.8; С: 100.8
|  |  | 5 | А: 114.9; В: 113.8; С: 103.8
|  |  | 6 | А: 15.8; В: 13.8; С: 19.2
|  |  | 7 | А: 3.4; В: 2.3; С: 4
|  |  | 8 | А: 27.9; В: 14.8; С: 9.2
|  |  | 9 | А: 38.8; В: 7.9; С: 9.2
|  |  | сумма | А: 457.15; В: 374.5; С: 333.91
ТП-3 | 400 | 578 | 1 | 9.5 | 17.4 | 6.8 | 226 | 232 | 233 | 402 | 407 | 404 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 72.6; В: 68.9; С: 59.7
|  |  | 3 | А: 71.9; В: 56.8; С: 34.4
|  |  | 4 | А: 2; В: 3; С: 2
5
6
7
|  |  | сумма | А: 156; В: 146.2; С: 100.9
ТП-4 | 160 | 231 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 229 | 239 | 214 | 398 | 396 | 396 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 11.5; В: 19.2; С: 18.3
|  |  | 3 | А: 29.4; В: 21.9; С: 61
|  |  | 4 | А: 23.5; В: 46.8; С: 39
|  |  | 5 | А: 50.4; В: 32.1; С: 24.3
6
7
|  |  | сумма | А: 116.4; В: 121.8; С: 144.7
ТП-5 | 250 | 361 | 1 | 4.2 | 33.9 | 29.3 | 233 | 228 | 232 | 412 | 414 | 409 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 4.7; В: 20.1; С: 0.3
|  |  | 3 | А: 4.4; В: 11.5; С: 5.9
|  |  | 4 | А: 35.6; В: 49; С: 51.8
|  |  | 5 | А: 13.9; В: 7.3; С: 6.9
6
7
|  |  | сумма | А: 62.8; В: 121.8; С: 94.2
ТП-6 | 250 | 361 | 1 | 35.4 | 47.7 | 43.6 | 230 | 228 | 229 | 400 | 402 | 404 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 25.1; В: 36.3; С: 32.6
|  |  | 3 | А: 22.5; В: 2.3; С: 29.4
|  |  | 4 | А: 18; В: 32.4; С: 16.7
|  |  | 5 | А: 5.7; В: 12.3; С: 2.6
|  |  | 6 | А: 38.2; В: 36.1; С: 30.9
|  |  | 7 | А: 60.5; В: 73.6; С: 68.5
|  |  | сумма | А: 205.4; В: 240.7; С: 224.3
ТП-7 | 2*630 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 16.2 | 18.9 | 18.7 | 238 | 233 | 239 | 416 | 414 | 418 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 54.2; В: 36.1; С: 20.6
|  |  | 3 | А: 39.9; В: 52.4; С: 51.4
|  |  | 4 | А: 49; В: 28.4; С: 38.8
|  |  | 5 | А: 6.7; В: 19.9; С: 18.4
|  |  | 6 | А: 32.3; В: 17; С: 11.7
|  |  | 7 | А: 13.9; В: 12.4; С: 25.3
|  |  | сумма | А: 212.2; В: 185.1; С: 184.9
ТП-4013 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 237 | 410 | 411 | 412 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0
ТП-14 | 250 | 361 | 1 | 8 | 7.5 | 3.5 | 223 | 227 | 229 | 394 | 392 | 389 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 11.9; В: 27; С: 20.2
|  |  | 3 | А: 6; В: 14.7; С: 3.4
|  |  | 4 | А: 33.6; В: 17.8; С: 12
|  |  | 5 | А: 41; В: 23.8; С: 27.4
|  |  | 6 | А: 27.1; В: 7.6; С: 8.2
7
|  |  | сумма | А: 127.6; В: 98.4; С: 74.7
ТП-4015 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 235 | 407 | 408 | 408 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 23.6 | 17.4 | 39.6 | 229 | 234 | 230 | 405 | 406 | 408 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 12.4; В: 7; С: 11.2
|  |  | 3 | А: 6; В: 3.5; С: 13.2
|  |  | 4 | А: 0.4; В: 3; С: 1
|  |  | 5 | А: 16.6; В: 13.5; С: 15.3
6
7
|  |  | сумма | А: 59; В: 44.4; С: 80.3
ТП-18 | 63 | 91 | 1 | 5 | 4.3 | 3 | 233 | 232 | 232 | 400 | 401 | 400 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 5; В: 4.3; С: 3
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 7.6 | 14 | 9.2 | 231 | 231 | 233 | 406 | 409 | 407 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 28; В: 30.9; С: 29
|  |  | 3 | А: 17.5; В: 14; С: 21
|  |  | 4 | А: 11.6; В: 5.2; С: 17.8
|  |  | 5 | А: 0.2; В: 31.2; С: 9.3
|  |  | 6 | А: 0.2; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 65.1; В: 95.3; С: 86.3
ТП-21 | 63 | 91 | 1 | 5.8 | 19.8 | 26.8 | 240 | 209 | 238 | 400 | 401 | 395 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 0.2; В: 11.6; С: 0
|  |  | 3 | А: 19.3; В: 39.8; С: 26.1
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 25.3; В: 71.2; С: 52.9
ТП-23 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 234 | 234 | 403 | 404 | 403 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 12; В: 12; С: 14
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 12; В: 12; С: 14
ТП-25 | 315 | 455 | 1 | 22.3 | 26.1 | 13.7 | 229 | 228 | 232 | 406 | 402 | 402 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 11.7; В: 14.1; С: 14
|  |  | 3 | А: 5.9; В: 15.1; С: 24.1
|  |  | 4 | А: 2.5
5
6
7
|  |  | сумма | А: 42.4; В: 55.3; С: 51.8
ТП-26 | 400 | 578 | 1 | 25.8 | 24.6 | 28.3 | 235 | 221 | 233 | 396 | 398 | 400 | 2024-12-26
|  |  | 2 | А: 3.5; В: 6.9; С: 0.7
|  |  | 3 | А: 14.2; В: 25.3; С: 20.8
|  |  | 4 | А: 24.8; В: 7.9; С: 10.8
|  |  | 5 | А: 39.2; В: 40.7; С: 25.8
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0.1
7
|  |  | сумма | А: 107.5; В: 105.4; С: 86.5
ТП-27 | 100 | 144 | 1 | 4.5 | 25.1 | 23.3 | 233 | 232 | 231 | 408 | 407 | 401 | 2024-12-26
|  |  | 2 | А: 2.9; В: 1.3; С: 7.1
|  |  | 3 | А: 4.2; В: 7.1; С: 2.9
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 11.6; В: 33.5; С: 33.3
ТП-28 | 160 | 231 | 1 | 27.4 | 40.1 | 36.3 | 238 | 226 | 233 | 404 | 402 | 405 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 11; В: 38.7; С: 10.6
|  |  | 3 | А: 0; В: 2.4; С: 0.4
|  |  | 4 | А: 18; В: 18.7; С: 28.9
|  |  | 5 | А: 9.5; В: 4.6; С: 1.3
6
7
|  |  | сумма | А: 65.9; В: 104.5; С: 77.5
ТП-31 | 160 | 231 | 1 | 14 | 16 | 14 | 235 | 234 | 234 | 409 | 410 | 410 | 2024-12-25
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 14; В: 16; С: 14
ТП-32 | 400 | 578 | 1 | 57 | 52 | 53 | 217 | 225 | 208 | 403 | 400 | 402 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 20; В: 22; С: 12
|  |  | 3 | А: 5; В: 7; С: 10
|  |  | 4 | А: 30; В: 12; С: 28
|  |  | 5 | А: 19; В: 14; С: 34
|  |  | 6 | А: 4; В: 24; С: 16
7
|  |  | сумма | А: 135; В: 131; С: 153
ТП-33 | 250 | 361 | 1 | 14.1 | 15.1 | 56.4 | 230 | 228 | 228 | 400 | 398 | 401 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 46.3; В: 41.6; С: 21.8
|  |  | 3 | А: 49.8; В: 35.8; С: 41.7
|  |  | 4 | А: 1.9; В: 2.1
5
6
7
|  |  | сумма | А: 144.9; В: 106.8; С: 127.3
ТП-34 | 160 | 231 | 1 | 22.7 | 4.5 | 8.9 | 226 | 228 | 233 | 403 | 400 | 400 | 2024-12-25
|  |  | 2 | А: 25.9; В: 19.5; С: 16.9
|  |  | 3 | А: 12.2; В: 12.3; С: 4.4
|  |  | 4 | А: 26.9; В: 42.1; С: 41.9
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
6
7
|  |  | сумма | А: 102.3; В: 87.3; С: 81.6
ТП-35 | 160 | 231 | 1 | 26.9 | 40.6 | 20.1 | 234 | 229 | 236 | 407 | 408 | 411 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 36.1; В: 44.9; С: 17.8
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 63; В: 85.5; С: 37.9
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 45.1 | 58.1 | 54.6 | 227 | 226 | 225 | 404 | 404 | 402 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 30.8; В: 16.9; С: 17.3
|  |  | 3 | А: 10.1; В: 8.8; С: 8.5
|  |  | 4 | А: 9; В: 22.8; С: 26.4
|  |  | 5 | А: 7.1; В: 7.1; С: 7.6
6
7
|  |  | сумма | А: 102.1; В: 113.7; С: 114.4
ТП-37 | 250 | 361 | 1 | 5 | 31 | 7 | 229 | 230 | 230 | 404 | 402 | 403 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 22; В: 38; С: 5
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 27; В: 67; С: 12
ТП-40 | 63 | 91 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 230 | 231 | 230 | 405 | 404 | 405 | 25.12.2024.
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0.2; В: 0; С: 0
ТП-4796 | 250 | 361 | 1 | 11.3 | 7.9 | 16.4 | 228 | 230 | 232 | 406 | 404 | 405 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 6.8; В: 1.9; С: 12.8
|  |  | 3 | А: 18.6; В: 12.9; С: 4.9
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 36.7; В: 22.7; С: 34.1
ТП-4797 | 250 | 361 | 1 | 49 | 30 | 45 | 227 | 228 | 233 | 399 | 404 | 401 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 48; В: 50; С: 63
|  |  | 3 | А: 1; В: 3; С: 0
|  |  | 4 | А: 19; В: 41; С: 33
|  |  | 5 | А: 0.1; В: 0.2; С: 1.2
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
7
|  |  | сумма | А: 117.1; В: 124.2; С: 220.2
43 | 63 | 91 | 1 | 20.3 | 19.2 | 23.8 | 229 | 230 | 228 | 402 | 400 | 399 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 13.6; В: 24.9; С: 13.8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 33.9; В: 44.1; С: 37.6
44 | 40 | 57.8 | 1 | 20.5 | 16.2 | 14.9 | 230 | 230 | 227 | 402 | 399 | 400 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 8.1; В: 6.1; С: 10.8
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 28.6; В: 22.3; С: 25.7
47 | 160 | 231 | 1 | 25.5 | 43 | 22 | 230 | 232 | 232 | 406 | 404 | 405 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 4; В: 11; С: 4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 29.5; В: 54; С: 26
49 | 160 | 231 | 1 | 26.6 | 30.3 | 33.4 | 228 | 227 | 226 | 399 | 396 | 397 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 41.3; В: 50.9; С: 46
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 67.9; В: 81.2; С: 79.4
ТП-51 | 160 | 231 | 1 | 20.3 | 10.7 | 13.8 | 231 | 231 | 229 | 405 | 403 | 401 | 26.12.2024.
|  |  | 2 | А: 10.8; В: 27.6; С: 2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 31.1; В: 38.3; С: 15.8
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 31.3 | 11.6 | 21.5 | 208 | 218 | 209 | 405 | 403 | 405 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 11.9; В: 11.7; С: 4
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 43.2; В: 23.3; С: 25.5
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 12.6 | 13.7 | 20.3 | 242 | 240 | 238 | 429 | 429 | 426 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 12.8; В: 13.5; С: 8.3
|  |  | 3 | А: 17.8; В: 8.3; С: 14.6
|  |  | 4 | А: 3.6; В: 16.5; С: 4.1
|  |  | 5 | А: 3.6; В: 2.1; С: 8.7
|  |  | 6 | А: 7.4; В: 3.1; С: 12.5
7
|  |  | сумма | А: 57.8; В: 57.2; С: 68.5
ТП-54 | 400 | 578 | 1 | 7.7 | 24.5 | 17 | 228 | 232 | 232 | 395 | 407 | 405 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 9.8; В: 12.6; С: 2.2
|  |  | 3 | А: 3.5; В: 2.8; С: 5.6
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 4.8
5
6
7
|  |  | сумма | А: 21; В: 39.9; С: 29.6
ТП-55 | 160 | 231 | 1 | 6.6 | 1 | 1.4 | 230 | 231 | 229 | 400 | 402 | 403 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 40.3; В: 48.6; С: 14.3
|  |  | 3 | А: 29.7; В: 29.3; С: 22
|  |  | 4 | А: 9.6; В: 21.2; С: 45.7
5
6
7
|  |  | сумма | А: 86.2; В: 100.1; С: 83.4
ТП-56 | 160 | 231 | 1 | 6.5 | 38.8 | 29.4 | 230 | 228 | 229 | 398 | 393 | 398 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 20.8; В: 10; С: 16.6
|  |  | 3 | А: 31; В: 29.8; С: 27.2
|  |  | 4 | А: 21.3; В: 16.6; С: 27.3
5
6
7
|  |  | сумма | А: 79.6; В: 95.2; С: 100.5
ТП-57 | 2*250 | 361 | 1 | 70.3 | 25.8 | 24.2 | 230 | 231 | 230 | 403 | 402 | 400 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 7.9; В: 5.8; С: 8.6
|  |  | 3 | А: 14.7; В: 7.8; С: 9.6
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 92.9; В: 39.4; С: 42.4
58 | 100 | 144 | 1 | 11.9 | 11.9 | 7.1 | 232 | 231 | 231 | 405 | 405 | 403 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 0; В: 0.9; С: 0
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 11.9; В: 12.8; С: 7.1
59 | 100 | 144 | 1 | 74 | 47 | 73 | 232 | 231 | 231 | 406 | 405 | 400 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 5; В: 5; С: 0
|  |  | 3 | А: 20; В: 4; С: 4
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 99; В: 56; С: 77
4785 | 250 | 361 | 1 | 13 | 33 | 16 | 227 | 228 | 229 | 399 | 403 | 405 | 25.12.2024.
|  |  | 2 | А: 44; В: 8; С: 10
|  |  | 3 | А: 9; В: 31; С: 9
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 66; В: 72; С: 35
45 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 237 | 236 | 237 | 410 | 411 | 411 | 25.12.2024.
2
3
4
5
6
7
|  |  | сумма | А: 0; В: 0.4; С: 0