## Лист1
ТП-1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 718 | 22% |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 116 а п 5-8 |  |  |  | 10ч50м | 8 | 14 | 17 | 225 | 224 | 220
р2 итернациональная 120 кв№1 |  |  |  |  | 1 | 12 | 8
р3 интернациональная116 а п 1-4 |  |  |  |  | 20 | 8 | 9
р4 интернациональная 118 |  |  |  |  | 21 | 23 | 46
р5 Магнит |  |  |  |  | 24 | 30 | 12
р6 д/сад |  |  |  |  | 3 | 3 | 5
р7 полушка (откл) |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
р8 ленина 5 п 6-12 |  |  |  |  | 47 | 31 | 28
Р1 гл |  |  |  |  | 124 | 121 | 130
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 222 | 219 | 219 |  | 27%
р9 резерв
р10 д/сад |  |  |  |  | 10 | 11 | 14
р11 интернациональная120 |  |  |  |  | 9 | 18 | 17
р12 маг. Прогресс |  |  |  |  | 12 | 1 | 4
р13 резерв
р14 интернациональная 116 |  |  |  |  | 36 | 31 | 24
р15 д/сад подвал (откл)
р16 почта |  |  |  |  | 18 | 16 | 32
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
р18 полушка |  |  |  |  | 8 | 10 | 29
р19 резерв
р20 ленина 5 п 1-5 |  |  |  |  | 46 | 60 | 53
Р гл |  |  |  |  | 139 | 149 | 174
ТП-1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 718 |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 116 а п 5-8 |  |  |  | 20ч50мин | 15 | 16 | 15 | 231 | 228 | 230
р2 интернациональная 120 кв№1 |  |  |  |  | 3 | 6 | 9 |  |  |  |  | 24%
р3 интернациональная116 а п 1-4 |  |  |  |  | 17 | 11 | 15
р4 интернациональная 118 |  |  |  |  | 42 | 52 | 53
р5 Магнит |  |  |  |  | 16 | 17 | 14
р6 д/сад |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р7 полушка (откл) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 ленина 5 п 6-12 |  |  |  |  | 26 | 36 | 39
Р1 гл |  |  |  |  | 120 | 138 | 145
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 224 | 224 | 220 |  | 24%
р9резерв
р10 д/сад |  |  |  |  | 0 | 0 | 4
р11 интернациональная120 |  |  |  |  | 25 | 27 | 36
р12 маг. Прогресс |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р13 резерв
р14 интернациональная 116 |  |  |  |  | 63 | 24 | 47
р15 д/сад подвал (откл)
р16 почта |  |  |  |  | 10 | 6 | 5
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р18 полушка |  |  |  |  | 10 | 9 | 16
р19 резерв
р20 ленина 5 п 1-5 |  |  |  |  | 39 | 33 | 48
Р гл |  |  |  |  | 148 | 100 | 157