## Лист1
ТП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2023-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 Дом/культуры |  |  | АО | ВО | СО
Р5 БУЛЬВАР |  |  |  | 21ч00м | 5 | 5 | 7 | 225 | 224 | 224 | д/кульнуры | 4%
р2 сооружение связи |  |  |  |  | 3 | 1 | 2
р3 1 грщ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р4 баскетбольная площадка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 Мегафон |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
р6 1 щсу |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл |  |  |  |  | 15 | 12 | 16
Т2 | 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 222 | 223 | 222 |  | 18%
р1 2 щсу |  |  |  |  | 12 | 7 | 7
р7 ОСВ.ДТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 8
р8 1 грщ |  |  |  |  | 49 | 44 | 45
р9 ул. Осв. |  |  |  |  | 3 | 6 | 8
р10 Сладкая вата
Р гл |  |  |  |  | 65 | 58 | 68
ТП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 1 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 |  |  | АО | ВО | СО
Р5 БУЛЬВАР |  |  |  | 10ч00м | 5 | 5 | 7 | 221 | 224 | 226 | д/кульнуры | 4%
р2 сооружение связи |  |  |  |  | 3 | 1 | 2
р3 1 грщ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р4 баскетбольная площадка
р5 Мегафон |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
р6 1 щсу |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл
Т2 | 250 | 1 | 360 |  | 15 | 12 | 16 | 225 | 223 | 222 |  | 18%
р1 2 щсу |  |  |  |  | 12 | 7 | 7
р7 ОСВ. ДТ |  |  |  |  | 1 | 1 | 8
р8 1 грщ |  |  |  |  | 49 | 44 | 45
р9 ул. Осв. |  |  |  |  | 3 | 6 | 8
р10 Сладкая вата
Р гл |  |  |  |  | 65 | 58 | 68