## Лист1
ТРП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 130 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 100 | 1 | 145 | 10ч15м |  |  |  | 225 | 222 | 225 |  | 0%
р1 собств.нужды
р2 печки рп
р3 магазин
р4 ип фатихов
р5 исхаков гараж
р6 морозова 8 п 4.5.6
р7 котельная д/сад
р8 наружн.осв.уч-ка ДЕЗ откл
Ргл
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 220 | 231 | 238 |  | 32%
р9 резерв
р10 магазин
р11 резерв
р12 резерв
р13 резерв
р14 д/сад котельная |  |  |  |  | 4 | 5 | 5
р15 резерв
р16 резерв
р17 резерв
р18 морозова 8 п 1.2.3 |  |  |  |  | 62 | 28 | 35
р19 собств.нужды |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р20 осв.ру 04кв
Ргл |  |  |  |  | 64 | 33 | 41
ТРП-8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО | 130 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 100 | 1 | 145 | 2025-12-05 |  |  |  | 226 | 222 | 224 |  | 0%
р1 собств.нужды
р2 печки рп |  |  |  | 20ч40м
р3 магазин
р4 ип фатихов
р5 исхаков гараж
р6 морозова 8 п 4.5.6
р7 котельная д/сад
р8 наружн.осв.уч-ка ДЕЗ откл
Ргл
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 220 | 228 | 233 |  | 45%
р9 резерв
р10 магазин
р11 резерв
р12 резерв
р13 резерв
р14 д/сад котельная |  |  |  |  | 4 | 5 | 3
р15 резерв
р16 резерв
р17 резерв
р18 морозова 8 п 1.2.3 |  |  |  |  | 101 | 43 | 38
р19 собств.нужды |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
р20 осв.ру 04кв
Ргл |  |  |  |  | 106 | 48 | 42