## Лист1
ТП-9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 | 24% |  | АО | ВО | СО
р9 красная 132/1 п 4 |  |  |  |  | 14 | 16 | 9 | 229 | 227 | 234
р10 ип Катаузов |  |  |  |  | 1 | 17 | 5
р11 амирова 4/1 п 4 | откл
р12 д/сад 32 "дуслык" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р25 амирова 2 п2 |  |  |  |  | 11 | 15 | 9
р26 резерв
р27 д/сад "упп вос" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р28 красная 134 п 6 + Сбербанк |  |  |  |  | 29 | 24 | 21
Ргл |  |  |  |  | 55 | 72 | 44
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 226 | 239 | 235 | 793 | 41%
Р1 Волгоградская 10/1 п2 |  |  |  |  | 15 | 13 | 13
Р2 Волгоградская 8 п2 откл
Р3 Красная 132 п10 |  |  |  |  | 28 | 11 | 13
Р4 Амирова 4/1 п4 |  |  |  |  | 13 | 8 | 9
Р5 Пекарня |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р6 Резерв
Р7 Поликлиника Стоматология |  |  |  |  | 13 | 13 | 8
Р8 Жи Ши |  |  |  |  | 15 | 11 | 2
Р13 Амирова 4/2 п4 |  |  |  |  | 21 | 18 | 12
Р14 Амирова 4 п4 |  |  |  |  | 24 | 39 | 56
Р15 Волгоградская 10/1 п5 |  |  |  |  | 10 | 10 | 26
Р16 Волгоградская 10/1 п10 |  |  |  |  | 4 | 6 | 11
Р17 красная 132 п2 |  |  |  |  | 8 | 12 | 26
Р18 Поликлиника Стоматол. Резерв | откл
Р19 д/сад Ягодка |  |  |  |  | 3 | 17 | 12
Р20 Красная 134 п10 |  |  |  |  | 13 | 13 | 11
Р21 Волгоградская 10 Спутник ТВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р22 резерв
Р23 ТК Урал |  |  |  |  | 3 | 8 | 8
Р 24 магазины от сб/к в сторону+ |  |  |  |  | 60 | 48 | 32
Р уличное освещение |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 230 | 227 | 241
Т3 ОТКЛ | 400 | 3 | 570
Р29 амирова 2 магазины |  |  |  |  | 9 | 8 | 5
Р30 Красная 134 п2 |  |  |  |  | 2 | 9 | 18
Р31 резерв
Р32 Волгоградская 8 п2 |  |  |  |  | 13 | 31 | 25
Р33 Волгоградская 10 п2 |  |  |  |  | 14 | 25 | 9
Р34 Д/сад Дуслык |  |  |  |  | 13 | 1 | 5
Р35 резерв
Р36 Магазин Идель |  |  |  |  | 14 | 23 | 20
РглТ3 |  |  |  |  | 65 | 97 | 82
1сш+3сш
ТП-9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 199 |  |  | АО | ВО | СО
р9 красная 132/1 п 4 |  |  |  | 21ч40м | 20 | 15 | 23 | 237 | 232 | 235 |  | 24%
р10 ип Катаузов |  |  |  |  | 4 | 2 | 3
р11 амирова 4/1 п 4 откл |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 д/сад 32 "дуслык" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р25 амирова 2 п2 |  |  |  |  | 10 | 7 | 15
р26 резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р27 д/сад "упп вос" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р28 красная 134 п 6 + Сбербанк |  |  |  |  | 15 | 18 | 12
Ргл |  |  |  |  | 49 | 42 | 53
Т2 | 400 | 2 | 570 |  |  |  |  | 234 | 240 | 237 | 793 | 41%
Р1 Волгоградская 10/1 п2 |  |  |  |  | 8 | 16 | 10
Р2 Волгоградская 8 п2 откл
Р3 Красная 132 п10 |  |  |  |  | 22 | 15 | 8
Р4 Амирова 4/1 п4 |  |  |  |  | 28 | 15 | 12
Р5 Пекарня |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р6 Резерв
Р7 Поликлиника Стоматология |  |  |  |  | 1 | 3 | 2
Р8 Жи Ши |  |  |  |  | 11 | 8 | 2
Р13 Амирова 4/2 п4 |  |  |  |  | 28 | 22 | 22
Р14 Амирова 4 п4 |  |  |  |  | 52 | 53 | 71
Р15 Волгоградская 10/1 п5 |  |  |  |  | 19 | 26 | 14
Р16 Волгоградская 10/1 п10 |  |  |  |  | 7 | 7 | 4
Р17 красная 132 п2 |  |  |  |  | 14 | 16 | 19
Р18 Поликлиника Стоматол. Резерв | откл
Р19 д/сад Ягодка |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р20 Красная 134 п10 |  |  |  |  | 24 | 13 | 14
Р21 Волгоградская 10 Спутник ТВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Р22 резерв
Р23 ТК Урал |  |  |  |  | 1 | 0 | 2
Р 24 кафе магазины от сб/к в стор + |  |  |  |  | 35 | 28 | 24
Р уличное освещение |  |  |  |  | 10 | 6 | 4
Ргл |  |  |  |  | 261 | 229 | 212
Т3 откл | 400 | 3 | 570
Р29 амирова 2 магазины |  |  |  |  | 3 | 6 | 1
Р30 Красная 134 п2 |  |  |  |  | 4 | 18 | 23
Р31 резерв
Р32 Волгоградская 8 п2 |  |  |  |  | 21 | 28 | 22
Р33 Волгоградская 10 п2 |  |  |  |  | 15 | 41 | 13
Р34 Д/сад Дуслык |  |  |  |  | 0 | 1 | 4
Р35 резерв
Р36 Магазин Идель |  |  |  |  | 21 | 25 | 13
РглТ3 |  |  |  |  | 64 | 119 | 76
1сш+3сш общ нагрузка |  |  |  |  | 113 | 161 | 129