## Лист1
ТП-10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 1 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв. Тп |  |  |  | 10ч15м |  |  |  | 229 | 230 | 226 | 378 | 20%
р2 теплопункт резерв
р3 волгоградская 6 |  |  |  |  | 20 | 20 | 9
р4 теплопункт
р17 резерв
р18 СЭС
р19 резерв
р20 МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р21 волгоградская 6/2 |  |  |  |  | 39 | 10 | 12
р22 волгоградская 4 |  |  |  |  | 15 | 16 | 18
р23 профилакторий
р24 волгоградская 6/1 |  |  |  |  | 19 | 20 | 16
Р гл |  |  |  |  | 94 | 67 | 56
Т2 | Z 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 237 | 236 | 235 |  | 13%
р5 теплопункт |  |  |  |  | 15 | 14 | 14
р6 резерв
р7 резерв
р8 ул. Осв.
р9 резерв
р10 Павлюковскии |  |  |  |  | 8 | 10 | 13
р11 маг.Коняк Южный |  |  |  |  | 4 | 6 | 21
р12 резерв
р13 резерв
р14 профилакторий |  |  |  |  | 5 | 12 | 4
р15 резерв
р16 СЭС |  |  |  |  | 6 | 1 | 5
Р гл
[5 empty] | 38 | 43 | 57
ТП-10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 1 | 360 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 378 |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв. Тп |  |  |  | 22ч00мин |  |  |  | 229 | 231 | 228 |  | 25%
р2 теплопункт резерв
р3 волгоградская 6 |  |  |  |  | 21 | 11 | 9
р4 теплопункт |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р17 резерв
р18 СЭС
р19 резерв
р20 МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р21 волгоградская 6/2 |  |  |  |  | 30 | 8 | 23
р22 волгоградская 4 |  |  |  |  | 27 | 29 | 23
р23 профилакторий
р24 волгоградская 6/1 |  |  |  |  | 24 | 27 | 14
Р гл |  |  |  |  | 103 | 76 | 70
Т2 | Z 250 | 1 | 360 |  |  |  |  | 236 | 238 | 235 |  | 13%
р5 теплопункт |  |  |  |  | 16 | 14 | 14
р6 резерв
р7 резерв
р8 ул. Осв. |  |  |  |  | 14 | 10 | 11
р9 резерв
р10 Павлюковскии |  |  |  |  | 2 | 5 | 4
р11 маг.Коняк Южный |  |  |  |  | 5 | 6 | 6
р12 резерв
р13 резерв
р14 профилакторий |  |  |  |  | 4 | 12 | 11
р15 резерв
р16 СЭС |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
Р гл |  |  |  |  | 42 | 47 | 47