## Лист1
ТП-13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 267 | 24% |  | АО | ВО | СО
р1 магнит |  |  |  | 14ч00м | 38 | 43 | 32 | 234 | 233 | 233
р2 красная 117 |  |  |  |  | 8 | 9 | 7
р3 красная 119 |  |  |  |  | 25 | 22 | 27
р4 красная 117/1 |  |  |  |  | 7 | 15 | 22
Р гл |  |  |  |  | 78 | 89 | 88
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 235 | 232 | 226 |  | 20%
р5 Гайналлина |  |  |  |  | 2 | 23 | 6
р6 Волгоградская 6/4 откл.
р7 Кожухов |  |  |  |  | 0 | 6 | 3
р8 волгоградская 6/3 |  |  |  |  | 8 | 13 | 11
ИП Тутаев |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
ИП Кривов кафе |  |  |  |  | 1 | 0 | 1
рез
ИП Ануфриев |  |  |  |  | 2
ИП Кривов |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
Ргл |  |  |  |  | 19 | 45 | 22
ТП-13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 267 | 25% |  | АО | ВО | СО
р1 магнит |  |  |  | 21ч55м | 34 | 35 | 39 | 233 | 232 | 233
р2 красная 117 |  |  |  |  | 10 | 11 | 13
р3 красная 119 |  |  |  |  | 31 | 21 | 28
р4 красная 117/1 |  |  |  |  | 11 | 20 | 12
Р гл |  |  |  |  | 86 | 87 | 92
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 227 | 228 | 231 |  | 20%
р5 Гайнуллина |  |  |  |  | 2 | 2 | 5
р6 Волгоградская 6/4 откл.
р7 Кожухов |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р8 волгоградская 6/3 |  |  |  |  | 15 | 24 | 20
ИП Тутаев |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
ИП Кривов Кафе |  |  |  |  | 3 | 0 | 7
рез
ИП Ануфриев |  |  |  |  | 2
ИП Кривов |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 25 | 28 | 32