## Лист1
ТП-14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р9 рез |  |  |  | 11ч30мин |  |  |  | 221 | 222 | 224 | 542 | 34%
р10 морозова 12 бл в |  |  |  |  | 7 | 8 | 22
р11 красная 125/2 |  |  |  |  | 26 | 13 | 8
р12 морозова 12 бл д |  |  |  |  | 16 | 18 | 7
р13 красная 127 бэс |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 красная 125/3 |  |  |  |  | 16 | 28 | 29
р15 красная 125/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 красная 125/1 |  |  |  |  | 15 | 10 | 10
р17 ип Токарев |  |  |  |  | 11 | 8 | 6
р18 морозова 7 п 3 |  |  |  |  | 28 | 39 | 39
р19 резерв
р20 резерв
р общ.
Т-2 откл | 400 | 1 | 570 | [7 empty] | 341
р1 катодная защита |  |  |  |  | 1
р2 красная 125/4 |  |  |  |  | 17 | 36 | 13
р3 красная 127 бэс |  |  |  |  | 16 | 10 | 10
р4 красная 125/4 откл
р5 пустой
р6 магазин Пятерочка |  |  |  |  | 28 | 16 | 27
р7 морозова 7 п6 | откл
р8 красная 125 |  |  |  |  | 17 | 6 | 13
р общ.
Р обш 2сш+1сш |  |  |  |  | 198 | 192 | 184
ТП-14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 547 |  |  | АО | ВО | СО
Р9 рез |  |  |  | 20ч25м |  |  |  | 220 | 222 | 223 |  | 38%
р10 морозова 12 бл в |  |  |  |  | 10 | 29 | 36
р11 красная 125/2 |  |  |  |  | 15 | 14 | 11
р12 морозова 12 бл д |  |  |  |  | 11 | 18 | 15
р13 красная 127 бэс |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 красная 125/3 |  |  |  |  | 27 | 24 | 23
р15 красная 125/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 красная 125/1 |  |  |  |  | 9 | 23 | 11
р17 ип Токарев |  |  |  |  | 11 | 5 | 4
р18 морозова 7 п 3 |  |  |  |  | 41 | 38 | 51
р19 резерв
р20 резерв
р общ.
Т-2 откл | 400 | 1 | 570 | [7 empty] | 341
р1 катодная защита
р2 красная 125/4 |  |  |  |  | 27 | 25 | 21
р3 красная 127 бэс |  |  |  |  | 13 | 23 | 12
р4 красная 125/4 откл
р5 пустой
р6 магазин Пятерочка18 |  |  |  |  | 18 | 20 | 19
р7 морозова 7 п6 | откл
р8 красная 125 |  |  |  |  | 11 | 19 | 15
р общ.
Р общ 2сш+1сш |  |  |  |  | 193 | 238 | 218