## Лист1
КТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 Z | 2 | 360 | 11ч20м |  |  |  | 234 | 227 | 228 | 1 | 20%
р3новое здание |  |  |  |  | 60 | 65 | 64
р1 резерв
р4 урс старое здание
р2 резерв
р6 ртс старое здание
р5 ввод с ктп 210/5
р7водоснабжение |  |  |  |  | 8 | 15 | 9
Ргл |  |  |  |  | 68 | 80 | 73
КТП-41 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 Z | 2 | 360 | 21ч00м |  |  |  | 233 | 228 | 228 | 1 | 17%
р3 новое здание |  |  |  |  | 56 | 56 | 67
р1 резерв
р4 урс старое здание
р2 резерв
р6 ртс старое здание
р5 ввод с ктп 210/5
р7 водоснабжение |  |  |  |  | 1 | 6 | 0
Ргл |  |  |  |  | 57 | 62 | 67