## Лист1
КТП-210/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | Z 160 | 3 | 232 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
л1 пивовареная |  |  |  | 10ч15м | 27 | 29 | 28 | 226 | 225 | 223 |  | 32%
л2 матросова |  |  |  |  | 34 | 21 | 32
л3 фрунзе |  |  |  |  | 26 | 14 | 10
л4 резерв
р гл |  |  |  |  | 87 | 64 | 70
КТП-210/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | Z 160 | 3 | 232 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
л1 пивовареная |  |  |  | 21ч45м | 14 | 22 | 38 | 231 | 230 | 228 | 134 | 29%
л2 матросова |  |  |  |  | 31 | 16 | 37
л3 фрунзе |  |  |  |  | 21 | 11 | 11
л4 резерв
р гл |  |  |  |  | 66 | 49 | 86