## Лист1
КТП-210/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 4 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 135 |  |  | АО | ВО | СО
р2 красноармейская |  |  |  | 10ч10м | 9 | 29 | 66 | 232 | 238 | 229 |  | 29%
р3 туймазинская |  |  |  |  | 43 | 82 | 83
р4 ул. Освещение
р1 гл |  |  |  |  | 52 | 111 | 149
КТП-210/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 4 | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 135 | 25% |  | АО | ВО | СО
р2 красноармейская |  |  |  | 21Ч50М | 8 | 26 | 39 | 231 | 242 | 238
р3 туймазинская |  |  |  |  | 87 | 58 |  | 99
р4 ул. Освещение |  |  |  |  | 41 | 10
р1 гл |  |  |  |  | 136 | 94 | 39