## Лист1
КТП-210/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 200 | 2 | 290 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 пивзавод |  |  |  | 10ч30м | 18 | 16 | 13 | 230 | 232 | 234 |  | 27%
р2 город |  |  |  |  | 18 | 15 | 36 |  |  |  | 47
р3 кладбище |  |  |  |  | 3 | 13 | 3
р4 водокачка |  |  |  |  | 31 | 31 | 31
А 2 Связь |  |  |  |  | 3 | 1 | 3
Ргл |  |  |  |  | 73 | 76 | 86
КТП-210/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 200 | 2 | 290 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 пивзавод |  |  |  | 21ч20м | 3 | 12 | 2 | 232 | 232 | 230 | 47 | 32%
р2 город |  |  |  |  | 38 | 20 | 45
р3 кладбище |  |  |  |  | 3 | 17 | 3
р4 водокачка |  |  |  |  | 33 | 33 | 31
А 2 Связь |  |  |  |  | 3 | 3 | 4
А 1 уличное освещение | [5 empty] | 24 | 5
Р ГЛ |  |  |  |  | 80 | 109 | 90