## Лист1
ТП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 122а п 1-4 |  |  |  | 11ч10м | 20 | 8 | 18 | 221 | 225 | 225 | 419 | 31%
р2 интернациональная 122а п 5-6 |  |  |  |  | 15 | 17 | 21
р3 вставки сняты откл
р4 скз
р5 интернациональная 126 п 1-4 |  |  |  |  | 6 | 19 | 19
р6 интернациональная 122 п 1-4 |  |  |  |  | 22 | 18 | 14
р7 резерв
р8 интернациональная 124 п 1-4 |  |  |  |  | 13 | 21 | 10
р9 интерн 122/3 ГЛАВПИВОРГ |  |  |  |  | 14 | 9 | 3
р10 интернациональная 122б п 2 |  |  |  |  | 26 | 25 | 28
р11 резерв
р12 интернациональная 122 б п 5 |  |  |  |  | 13 | 26 | 26
р13 остановочный комплекс |  |  |  |  | 9 | 1 | 15
р14 д/сад Дюймовочка |  |  |  |  | 25 | 30 | 32
р15 ул.осв-е |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р16 д/сад |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р гл |  |  |  |  | 164 | 175 | 187
ТП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 3 | 570 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 122а п 1-4 |  |  |  | 20ч45мин | 20 | 8 | 23 | 228 | 226 | 230 | 419 | 38%
р2 интернациональная 122а п 5-6 |  |  |  |  | 22 | 15 | 21
р3 вставки сняты откл
р4 скз
р5 интернациональная 126 п 1-4 |  |  |  |  | 9 | 15 | 23
р6 интернациональная 122 п 1-4 |  |  |  |  | 33 | 23 | 31
р7 резерв
р8 интернациональная 124 п 1-4 |  |  |  |  | 25 | 22 | 15
р9 интерн 123/3 ГЛАВПИВТОРГ |  |  |  |  | 16 | 9 | 11
р10 интернациональная 122б п 2 |  |  |  |  | 46 | 56 | 41
р11 резерв
р12 интернациональная 122 б п 5 |  |  |  |  | 14 | 21 | 22
р13 остановочный комплекс |  |  |  |  | 16 | 14 | 9
р14 д/сад Дюймовочка |  |  |  |  | 0 | 7 | 6
р15 ул.осв-е |  |  |  |  | 45 | 0 | 15
р16 д/сад |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Р гл |  |  |  |  | 246 | 191 | 218