## Лист1
КТП-210/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11ч05м |  |  |  | 222 | 223 | 223 | 1 | 1%
р2 новое здание | откл
р4 РТСО
р3 Ввод Сктп-41
р7 котельная
р5 котельная |  |  |  |  | 8 | 0 | 4
р8
р6 водокачка
Ргл |  |  |  |  | 8 | 0 | 5
КТП-210/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21ч05м |  |  |  | 223 | 223 | 224 | 1 | 2%
р2 новое здание | откл
р4 РТСО
р3 Ввод с КТП-41
р7 котельная
р5 Котельная |  |  |  |  | 11 | 0 | 19
р8
р6 водокачка
Ргл |  |  |  |  | 11 | 0 | 19