## Лист1
КТП-210/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 ул.освещение |  |  |  | 10ч10мин | 13 | 13 | 33 | 226 | 226 | 228 |  | 45%
р3 пионерская четн. |  |  |  |  | 60 | 28 | 16 |  |  |  | 167
р4 пролетарская |  |  |  |  | 22 | 51 | 23
Р5 Карла маркса |  |  |  |  | 17 | 14 | 23
Р6 Пионерская нечетн. |  |  |  |  | 112 | 106 | 95
Р1 гл
КТП-210/6 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 ул.освещение |  |  |  | 20ч30м | 22 | 10 |  | 228 | 227 | 225 |  | 72%
р3 пионерская четн. |  |  |  |  | 54 | 30 | 38 |  |  |  | 167
р4 пролетарская |  |  |  |  | 52 | 33 | 72
Р5 Карла маркса |  |  |  |  | 33 | 65 | 42
Р6 Пионерская нечетн. |  |  |  |  | 18 | 16 | 18
Р1 гл |  |  |  |  | 179 | 154 | 170