## Лист1
КТП-210/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А3РЕГЕНЕРАЦИЯ |  |  |  | 10ч05мин | 0 | 4 | 2 | 226 | 230 | 222 |  | 10%
р3 сады |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 10
р4 баня |  |  |  |  | 11 | 0 | 5
р5 магазин |  |  |  |  | 26 | 0 | 22
р6 теплосеть | откл
р7 чп иванов |  |  |  |  | 8 | 9 | 7
р8 теплосеть |  |  |  |  | 17 | 9 | 11
А1 ЗАВАРЗИН |  |  |  |  | 3 | 1 | 2
А2 МЕГАФОН |  |  |  |  | 9 | 9 | 6
Р гл |  |  |  |  | 74 | 33 | 56
КТП-210/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 резерв |  |  |  | 21ч00м |  |  |  | 229 | 232 | 229
р3 сады |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 10 | 7%
р4 баня |  |  |  |  | 8 | 3 | 0
р5 магазин |  |  |  |  | 16 | 1 | 21
р6 теплосеть | откл
р7 чп иванов |  |  |  |  | 8 | 8 | 6
р8 теплосеть |  |  |  |  | 11 | 3 | 1
А1 ЗАВАРЗИН |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
А2 МЕГАФОН |  |  |  |  | 8 | 8 | 5
А3РЕГЕНЕРАЦИЯ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р гл |  |  |  |  | 53 | 25 | 34