## Лист1
КТП-210/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 232 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р4 пушкина |  |  |  | 10ч42м | 17 | 17 | 18 | 223 | 223 | 226 | 166 | 42%
р2 низ с. Юлаева |  |  |  |  | 39 | 22 | 29
р3 верх с. Юлаева |  |  |  |  | 35 | 77 | 37
р1 резерв
р ул. Осв.
Р гл. |  |  |  |  | 91 | 116 | 84
КТП-210/9 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 232 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р4 пушкина |  |  |  | 21ч20м | 7 | 26 | 21 | 229 | 229 | 230 | 166 | 57%
р2низ с. Юлаева |  |  |  |  | 43 | 37 | 39
р3 верх с. Юлаева |  |  |  |  | 45 | 72 | 54
р1 резерв
р ул. Осв. |  |  |  |  | 51
Р гл. |  |  |  |  | 146 | 135 | 114