## Лист1
КТП-210/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 77 | 37% |  | АО | ВО | СО
а3 маг. Светлана |  |  |  | 10ч00м | 4 | 2 | 2 | 234 | 231 | 233
а2 ул. Красноармейская |  |  |  |  | 13 | 37 | 18
а1 маг. Магнит |  |  |  |  | 22 | 26 | 23
а4 находка |  |  |  |  | 76 | 98 | 78
Р гл |  |  |  |  | 115 | 163 | 121
КТП-210/11 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 77 | 21% |  | АО | ВО | СО
а3 маг. Светлана |  |  |  | 20ч55м | 2 | 1 | 1 | 236 | 233 | 235
а2 ул Красноармейская |  |  |  |  | 17 | 32 | 16
а1 маг. Магнит |  |  |  |  | 28 | 27 | 21
а4находка |  |  |  |  | 18 | 29 | 33
Р.гл |  |  |  |  | 65 | 89 | 71