## Лист1
КТП-210/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 |  | 360 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 новая улица |  | 3 |  | 11ч05м | 7 | 7 | 18 | 232 | 231 | 232 | 95 | 11%
р2 Дружба верх |  |  |  |  | 2 | 2 | 3
р3 ул.дружбы |  |  |  |  | 11 | 1 | 13
р4 весенняя |  |  |  |  | 18 | 18 | 13
ул.освещение
авт. частный дом |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл. |  |  |  |  | 38 | 28 | 48
КТП-210/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 |  | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 новая улица |  | 3 |  | 20ч25м | 23 | 16 | 50 | 227 | 234 | 235 | 95 | 22%
р2 Дружба верх |  |  |  |  | 5 | 3 | 2
р3 ул.дружбы |  |  |  |  | 32 | 2 | 5
р4 весенняя |  |  |  |  | 24 | 38 | 21
ул.освещение |  |  |  |  | 10 |  | 2
авт. частный дом |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р гл. |  |  |  |  | 94 | 59 | 81