## Лист1
КТП-210/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 фрунзе |  |  |  | 10ч10мин | 30 | 60 | 62 | 225 | 225 | 224 | 206 | 32%
р4 красноармейский |  |  |  |  | 91 | 36 | 47
р3 красноармейская 238 |  |  |  |  | 7 | 12 | 4
р ул. Осв. |  |  |  |  | 128 | 108 | 113
Р гл
КТП-210/13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 Z | 3 | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 фрунзе |  |  |  | 21ч30м | 39 | 96 | 77 | 227 | 228 | 228 | 206 | 40%
р4 красноармейский |  |  |  |  | 63 | 47 | 82
р3 красноармейская 238 |  |  |  |  | 3 | 21 | 9
р ул. Осв. |  |  |  |  | 105 | 164 | 168
Р гл