## Лист1
КТП-210/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 60 лет ссср верх |  |  |  | 10ч30м | 3 | 13 | 11 |  |  |  | 62 | 31%
р 1 60 лет ссср низ |  |  |  |  | 57 | 54 | 48
р3 ул. Освещение
р4 дружбы |  |  |  |  | 3 | 7 | 21
р гл |  |  |  |  | 63 | 74 | 80
КТП-210/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 | 3 | 232 | 2025-12-09 |  | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р2 60 лет ссср верх |  |  |  | 21ч20м | 4 | 26 | 1 | 235 | 235 | 232 | 62 | 31%
р1 60 лет ссср низ |  |  |  |  | 42 | 32 | 33
р3 ул .освещение | [5 empty] | 7 | 22
р4 дружбы |  |  |  |  | 8 | 14 | 26
р гл |  |  |  |  | 54 | 79 | 82