## Лист1
КТП-210/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3 | 360 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 131 |  |  | АО | ВО | СО
р2 российская |  |  |  | 10ч40м | 16 | 14 | 7 | 232 | 234 | 235 |  | 20%
р1 родниковая |  |  |  |  | 21 | 25 | 22
р4 ул.осв.
р5 молодежная |  |  |  |  | 16 | 43 | 32
р 3 Солнечная 7 |  |  |  |  | 4 | 9 | 4
Ргл |  |  |  |  | 57 | 91 | 65
КТП-210/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3 | 360 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 131 |  |  | АО | ВО | СО
р2 российская |  |  |  | 20ч45м | 31 | 35 | 13 | 232 | 234 | 236 |  | 32%
р1 родниковая |  |  |  |  | 39 | 41 | 21
р4 ул.осв. |  |  |  |  | 8 | 19 | 5
р5 молодежная |  |  |  |  | 4 | 50 | 56
р 3 Солнечная 7 |  |  |  |  | 9 | 7 | 4
Ргл |  |  |  |  | 91 | 152 | 99