## Лист1
КТП-210/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав1 связь |  |  |  | 11ч00м | 5 | 4 | 3 | 235 | 226 | 224 | 100 | 24%
ав2 Красноармейская 271 |  |  |  |  | 39 | 43 | 39
ав3 жилые 2-х эт. Дома |  |  |  |  | 22 | 23 | 14
ав4 котельная |  |  |  |  | 6 | 5 | 15
ав5 пилорама |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
ав6 бокс №10 |  |  |  |  | 35 | 34 | 51
А7 Белэнерго |  |  |  |  | 2 | 7 | 2
А9 КРАСНОАРМ 265/16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
А11 Красноармейская265/21 |  |  |  |  | 27 | 14 | 25
Ргл |  |  |  |  | 136 | 131 | 151
КТП-210/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав1 связь |  |  |  | 21ч05м | 5 | 4 | 3 | 235 | 231 | 226 | 100 | 14%
ав2 Красноармейская 271 |  |  |  |  | 37 | 33 | 15
ав3 жилые 2-х эт. Дома |  |  |  |  | 28 | 19 | 11
ав4 котельная |  |  |  |  | 7 | 7 | 14
ав5 пилорама |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
ав6 бокс №10 |  |  |  |  | 6 | 11 | 7
А7 Белэнерго |  |  |  |  | 2 | 7 | 9
А9 КРАСНОАРМ 265/16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А11 Красноармейская265/21 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 87 | 83 | 61