## Лист1
КТП-210/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 231 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав. Ф-1 |  |  |  | 10ч35м | 2 | 4 | 22 | 234 | 230 | 233 | 62 | 24%
ав. Ф-2 |  |  |  |  | 14 | 19 | 25
ав. Ф-3 |  |  |  |  | 21 | 32 | 27
А гл |  |  |  |  | 37 | 55 | 74
КТП-210/18 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z | 3 | 231 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ав. Ф-1 |  |  |  | 20ч40м | 4 | 12 | 19 | 232 | 229 | 232 | 62 | 29%
ав. Ф-2 |  |  |  |  | 21 | 28 | 32
ав. Ф-3 |  |  |  |  | 36 | 14 | 34
А гл |  |  |  |  | 61 | 54 | 85