## Лист1
КТП-210/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-р | Z 100 | 3 | 145 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 60 | 18% |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10ч30м |  |  |  | 230 | 231 | 230
А1 Пушкина четная |  |  |  |  | 9 | 9 | 9
А2 Пушкина нечетная |  |  |  |  | 3 | 5 | 15
А3 Уральская |  |  |  |  | 5 | 21 | 4
А Гл |  |  |  |  | 17 | 35 | 28
Р гл
КТП-210/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-р | Z 100 | 3 | 145 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 60 | 18% |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20ч15мин |  |  |  | 230 | 231 | 232
А1 Пушкина четная |  |  |  |  | 14 | 4 | 4
А2 Пушкина нечетная |  |  |  |  | 3 | 4 | 10
А3 Уральская |  |  |  |  | 6 | 17 | 18
А Гл |  |  |  |  | 23 | 25 | 32
Р гл