## Лист1
КТП-210/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 25 | 3 | 36 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 1 |  |  | АО | ВО | СО
А1 Резерв |  |  |  | 10ч05м |  |  |  | 228 | 230 | 232 |  | 11%
А2 Дом смотрителя |  |  |  |  | 12 | 0 | 0
А3 СНТ "Трудовик" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А Гл |  |  |  |  | 12 | 0 | 0
КТП-210/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 25 | 3 | 36 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Резерв |  |  |  | 21ч00м | 11 | 0 | 0 | 227 | 230 | 231 | 1 | 11%
А2 Дом смотрителя |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 СНТ "Трудовик" отключен |  |  |  |  | 11 | 0 | 0
А Гл