## Лист1
ТП-15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 волгоградская 17 | откл |  |  | 13ч40м |  |  |  | 220 | 221 | 220 | 147 | 4%
р10 волгоградская 9/3 п 2 |  |  |  |  | 5 | 7 | 7
р11 волгоградская 5 | откл
р12 резерв
р13 музей |  |  |  |  | 0 | 4 | 6
р14 рез
р15 д/сад |  |  |  |  | 17 | 6 | 9
р16 хозблок
Ргл |  |  |  |  | 22 | 17 | 22
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 229 | 227 | 224 | 88 | 14%
р1 резерв
р2 волгоградская 5 |  |  |  |  | 9 | 10 | 12
р3 резерв
р4 волгоградская 17 |  |  |  |  | 5 | 9 | 20
р5 Музей | откл
р6 волгоградская 9/3 п 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 6
р7 д/сад |  |  |  |  | 28 | 29 | 23
р8 хозблок |  |  |  |  | 22 | 23 | 25
Ргл |  |  |  |  | 69 | 76 | 86
ТП-15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 1 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 147 |  |  | АО | ВО | СО
р9 волгоградская 17 | откл |  |  | 20ч55м |  |  |  | 223 | 223 | 222 |  | 2%
р10 волгоградская 9/3 п 2 |  |  |  |  | 7 | 8 | 5
р11 волгоградская 5 | откл
р12 резерв
р13 музей |  |  |  |  | 0 | 2 | 3
р14 рез
р15 д/сад |  |  |  |  | 6 | 0 | 1
р16 хозблок
Ргл |  |  |  |  | 13 | 10 | 9
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 226 | 229 | 226 | 88 | 14%
р1 резерв
р2 волгоградская 5 |  |  |  |  | 27 | 17 | 28
р3 резерв
р4 волгоградская 17 |  |  |  |  | 7 | 12 | 27
р5 Музей | откл
р6 волгоградская 9/3 п 5 |  |  |  |  | 13 | 9 | 7
р7 д/сад |  |  |  |  | 10 | 4 | 7
р8 хозблок |  |  |  |  | 21 | 22 | 23
Ргл |  |  |  |  | 78 | 64 | 92