## Лист1
ТП-16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 откл | 250 | 2 | 360 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 осв.тп |  |  |  | 10ч30м | [6 empty] | 214 | 24%
р2 красная 123/2 кв 1-60 |  |  |  |  | 6 | 6 | 12
р3 рез.
р4 красная 123/3 |  |  |  |  | 21 | 9 | 18
р5 рынок кл2
р6 ул.осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 Спиридонова Красная 125 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р8 красная 123/2 кв.61-108+магазин |  |  |  |  | 71 | 63 | 57
Ргл |  |  |  |  | 98 | 79 | 88
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 220 | 221 | 223
ТП-16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 откл | 250 | 2 | 360 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 214 | 31% |  | АО | ВО | СО
р1 осв.тп |  |  |  | 20ч25м
р2 красная 123/2 кв 1-60 |  |  |  |  | 16 | 17 | 24
р3 рез.
р4 красная 123/3 |  |  |  |  | 25 | 16 | 27
р5 рынок кл2
р6 ул.осв. |  |  |  |  | 28 | 15 | 6
р7 Спиридонова Красная 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 красная 123/2 кв.61-108+магазин |  |  |  |  | 64 | 41 | 61
Ргл |  |  |  |  | 133 | 89 | 118
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 215 | 224 | 227