## Лист1
ТП-20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 ул.освещение |  |  |  | 15ч00м | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 234 | 302 | 36%
р10 ЦТП №11 |  |  |  |  | 14 | 15 | 14
р11 красная 138 п 2-4 |  |  |  |  | 23 | 15 | 14
р12 красная 140п 2 |  |  |  |  | 23 | 25 | 17
р13 красная 140/1 |  |  |  |  | 25 | 7 | 11
р14 Пятерочка |  |  |  |  | 117 | 126 | 98
р15 красная 138/1 п 2 | откл
р16 д/сад | откл
р17 социнвестбанк
р18 Сбербанк |  |  |  |  | 4 | 5 | 5
р19 морозова 14 |  |  |  |  | 19 | 23 | 15
р20 башинформсвязь |  |  |  |  | 1
Ргл |  |  |  |  | 226 | 216 | 174
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 230 | 222 | 223 | 118 | 12%
р1 красная 138/1 п 4 |  |  |  |  | 8 | 30 | 1
р2 морозова 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 КБО |  |  |  |  | 13 | 39 | 2
р4 социнвестбанк |  |  |  |  | 11 | 6 | 8
р5 д/сад |  |  |  |  | 3 | 38 | 38
р6 ЦТП №11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 красная 140 п 2
Р8 ПЯТЕРОЧКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 35 | 113 | 49
ТП-20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р9 ул.освещение |  |  |  | 2025-12-05 | 12 | 5 | 5 | 230 | 231 | 234 | 303 | 37%
р10 ЦТП №11 |  |  |  | 21ч30м | 15 | 16 | 15
р11 красная 138 п 2-4 |  |  |  |  | 35 | 34 | 24
р12 красная 140п 2 |  |  |  |  | 23 | 19 | 14
р13 красная 140/1 |  |  |  |  | 17 | 8 | 22
р14 Пятерочка |  |  |  |  | 106 | 92 | 83
р15 красная 138/1 п 2 | откл
р16 д/сад | откл
р17 социнвестбанк
р18 Сбербанк |  |  |  |  | 4 | 4 | 2
р19 морозова 14 |  |  |  |  | 23 | 31 | 27
р20 башинформсвязь |  |  |  |  | 1
Ргл |  |  |  |  | 236 | 209 | 192
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 227 | 224 | 227 | 118 | 5%
р1 красная 138/1 п 4 |  |  |  |  | 13 | 19 | 13
р2 морозова 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 КБО |  |  |  |  | 1 | 22 | 0
р4 социнвестбанк |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р5 д/сад |  |  |  |  | 13 | 1 | 4
р6 ЦТП №11
р7 красная 140 п 2
Р8 ПЯТЕРОЧКА
Ргл |  |  |  |  | 28 | 43 | 18