## Лист1
ТП-21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 102 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 14ч00м |  |  |  | 221 | 227 | 228 |  | 15%
р3 рез
р5 резерв
р7 Рев-ров 34 п2 |  |  |  |  | 16 | 7 | 20
р9 резерв
р11 революционеров 38 пристрой |  |  |  |  | 19 | 33 | 18
р13 резерв
р15 революционеров 38 п 9
Ргл
Т2 откл | 400 | 1 пол. | 570 | [7 empty] | 219
р16 резерв
р14 революционеров 36 п 2 |  |  |  |  | 17 | 19 | 17
р10 революционеров 38 пристрой | откл
р12 революционеров 34 п 2 | откл
р8 резерв
р6 революционеров 38 п 4 |  |  |  |  | 14 | 25 | 13
р2 резерв
р4 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 18 | 10 | 4
Ргл Т1 |  |  |  |  | 84 | 94 | 72
ТП-21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО | 103 |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 2025-12-05 |  |  |  | 225 | 229 | 233 |  | 18%
р3 рез |  |  |  | 21Ч10М
р5 резерв
р7 Рев-ров 34 п2 |  |  |  |  | 18 | 9 | 20
р9 резерв
р11 революционеров 38 пристрой |  |  |  |  | 22 | 20 | 19
р13 резерв
р15 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл
Т2 откл | 400 | 1 пол. | 570 | [7 empty] | 219
р16 резерв
р14 революционеров 36 п 2 |  |  |  |  | 19 | 20 | 18
р10 революционеров 38 пристрой | откл
р12 революционеров 34 п 2 | откл
р8 резерв
р6 революционеров 38 п 4 |  |  |  |  | 21 | 46 | 26
р2 резерв
р4 революционеров 38 п 9 |  |  |  |  | 24 | 22 | 7
Ргл Т1 |  |  |  |  | 104 | 117 | 90