## Лист1
ТП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 1 | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 мастерские СШ 15 |  |  |  | 14ч20м | 0 | 0 | 0 | 223 | 221 | 219 | 514 | 28%
р2 школа |  |  |  |  | 17 | 30 | 27
р3 ул.осв. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 интернациональная 132 п4-6 |  |  |  |  | 7 | 4 | 7
р5 революционеров 6 п 3 |  |  |  |  | 13 | 13 | 10
р6 революционеров 6 п 7 |  |  |  |  | 12 | 16 | 14
р7 школа |  |  |  |  | 7 | 7 | 12
р8 интернац-я 132 п1-3 инт. 130 п1-3 |  |  |  |  | 54 | 4 | 26
р9 ленина 7 а резерв откл
р10 ленина 7 а основн |  |  |  |  | 14 | 49 | 34
Р11 революционеров 2 п 7 |  |  |  |  | 20 | 12 | 15
р12 революционеров 2 п 3 |  |  |  |  | 10 | 8 | 21
авт.хоккейная коробка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
авт.скз |  |  |  |  | 2 | 6 | 6
авт 63а Маг.Светлана
Р гл |  |  |  |  | 156 | 149 | 172
ТП-4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400 | 1 | 570 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 мастерские СШ 15 |  |  |  | 20ч35мин | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 227 | 514 | 33%
р2 школа |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
р3 ул.осв. |  |  |  |  | 17 | 15 | 7
р4 интернациональная 132 п4-6 |  |  |  |  | 10 | 23 | 27
р5 революционеров 6 п 3 |  |  |  |  | 25 | 18 | 14
р6 революционеров 6 п 7 |  |  |  |  | 15 | 19 | 22
р7 школа |  |  |  |  | 1 | 0 | 2
р8 интернац-я 132 п1-3 инт. 130 п1-3 |  |  |  |  | 48 | 52 | 38
р9 ленина 7 а резерв откл
р10 ленина 7 а основн |  |  |  |  | 15 | 44 | 30
Р11 революционеров 2 п 7 |  |  |  |  | 18 | 30 | 15
р12 революционеров 2 п 3 |  |  |  |  | 15 | 16 | 21
авт.хоккейная коробка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
авт.скз |  |  |  |  | 2
авт 63а Маг.Светлана |  |  |  |  | 0 | 3 | 2
Р гл |  |  |  |  | 168 | 222 | 179