## Лист1
ТП-23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 1000 | 2 | 1443 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А13 Морозова 7 Блок ГД п.9 |  |  |  | 16ч00мин | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 222 | 195 | 15%
А14 Морозова 7 Блок Ж п.13 |  |  |  |  | 4 | 8 | 9
А15 Морозова 7А п.1 |  |  |  |  | 17 | 11 | 17
А16 Морозова 7Б п.3 |  |  |  |  | 4 | 6 | 7
А17ооо инволт ЭССОН |  |  |  |  | 40 | 39 | 34
А18 Т.К.ЭССОН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А19 Морозова 7В п.1 |  |  |  |  | 12 | 11 | 12
А20 Морозова 7 Блок З п.18 |  |  |  |  | 14 | 10 | 11
А21 Морозова 7Д п.3 |  |  |  |  | 20 | 26 | 26
А22 Морозова 7Д п.12 |  |  |  |  | 24 | 36 | 20
А23 Морозова 7Г п.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А25 ТЦ ЛЕТО |  |  |  |  | 67 | 73 | 80
А Гл. |  |  |  |  | 202 | 220 | 216
Т2 | 1000 | 2 | 1443 |  |  |  |  | 235 | 237 | 238 | 194 | 18%
А1 Киоск. Хоккейная коробка. |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
А2 Морозова 7Г п.2 |  |  |  |  | 29 | 17 | 34
А3 Морозова 7 Блок И п.15 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
А4 Морозова 7Д п.17 |  |  |  |  | 26 | 24 | 21
А5 Морозова 7Д п.7 |  |  |  |  | 33 | 22 | 16
А6 Морозова 7В п.3 |  |  |  |  | 11 | 7 | 9
А7 Резерв
А8 Морозова 7 Блок ГД п.6 |  |  |  |  | 27 | 11 | 14
А9 Морозова 7 Блок Е п.11 |  |  |  |  | 15 | 11 | 16
А10 Морозова 7А п.5 |  |  |  |  | 6 | 7 | 7
А11 Морозова 7Б п.2 |  |  |  |  | 8 | 9 | 14
А12 ЭССОН |  |  |  |  | 138 | 128 | 104
А26 ИП Зикриёев Стройка |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А ТЦ ЛЕТО отключен
А Гл. |  |  |  |  | 300 | 244 | 242
ТП-23 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 1000 | 2 | 1443 | 2025-12-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 195 |  |  | АО | ВО | СО
А13 Морозова 7 Блок ГД п.9 |  |  |  | 20ч50м | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 21 |  | 12%
А14 Морозова 7 Блок Ж п.13 |  |  |  |  | 6 | 18 | 18
А15 Морозова 7А п.1 |  |  |  |  | 24 | 26 | 17
А16 Морозова 7Б п.3 |  |  |  |  | 7 | 6 | 12
А17 ооо инволт |  |  |  |  | 40 | 39 | 38
А18 Т.К.ЭССОН |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А19 Морозова 7В п.1 |  |  |  |  | 12 | 11 | 12
А20 Морозова 7 Блок З п.18 |  |  |  |  | 14 | 10 | 11
А21 Морозова 7Д п.3 |  |  |  |  | 20 | 26 | 26
А22 Морозова 7Д п.12 |  |  |  |  | 24 | 36 | 20
А23 Морозова 7Г п.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 6
А25 ТЦ ЛЕТО |  |  |  |  | 6 | 11 | 6
А Гл. |  |  |  |  | 153 | 183 | 166
Т2 | 1000 | 2 | 1443 |  |  |  |  | 234 | 236 | 236 | 194 | 19%
А1 Киоск. Хоккейная коробка. |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
А2 Морозова 7Г п.2 |  |  |  |  | 41 | 37 | 31
А3 Морозова 7 Блок И п.15 |  |  |  |  | 6 | 10 | 11
А4 Морозова 7Д п.17 |  |  |  |  | 19 | 31 | 36
А5 Морозова 7Д п.7 |  |  |  |  | 29 | 27 | 24
А6 Морозова 7В п.3 |  |  |  |  | 15 | 8 | 7
А7 Резерв
А8 Морозова 7 Блок ГД п.6 |  |  |  |  | 20 | 25 | 26
А9 Морозова 7 Блок Е п.11 |  |  |  |  | 14 | 4 | 11
А10 Морозова 7А п.5 |  |  |  |  | 8 | 9 | 7
А11 Морозова 7Б п.2 |  |  |  |  | 5 | 16 | 11
А12 ЭССОН |  |  |  |  | 127 | 110 | 75
А26 ИП Зикриёев Стройка
А ТЦ ЛЕТО отключен
А Гл. |  |  |  |  | 284 | 278 | 240