## Лист1
КТП-23/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160кВА | 3 | 232 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 11ч30м |  |  |  | 229 | 226 | 227 | 1 | 10%
А1 Сройснаб |  |  |  |  | 34 | 33 | 4
А2 Резерв
Р гл
КТП-23/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160кВА | 3 | 232 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21ч00м | 10 | 11 | 2 | 227 | 226 | 227 | 1 | 3%
А1 Стройснаб
А2 Резерв
Р гл