## Лист1
ТП-24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 |  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 насосная | 100 |  | 145 | 14ч00м | 0 | 4 | 0 | 225 | 220 | 221 | 1 | 6%
А2 Мегафон |  |  |  |  | 8 | 6 | 6
Гл. |  |  |  |  | 8 | 10 | 6
Т2 откл
ТП-24 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 100 |  | 145 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 насосная |  |  |  | 21ч30м | 0 | 5 | 0 | 224 | 221 | 222 | 1 | 6%
А2 Мегафон |  |  |  |  | 7 | 7 | 6
Гл. |  |  |  |  | 7 | 12 | 6
Т2 откл