## Лист1
ТП-26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-12-04 | A | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Травницкого 6 |  |  |  | 10ч30мин | 25 | 23 | 30 | 236 | 232 | 229 |  | 18%
А2 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 Травницкого 6 Б под 6
А4 Травницкого 6/2 под 2 |  |  |  |  | 9 | 13 | 8
А1 Травницкого6/2 под 5 |  |  |  |  | 11 | 14 | 18
А2Травницкого 6/1 п2 |  |  |  |  | 8 | 11 | 7
А3 Травницкого6А |  |  |  |  | 18 | 24 | 21
А4 Травницкого 6/1 под5 |  |  |  |  | 20 | 18 | 24
А5 Травницкого 6 Б под 2 |  |  |  |  | 18 | 9 | 9
А гл |  |  |  |  | 109 | 112 | 117
Т2 откл | 400 | 3 | 570 |  | 13 | 14 | 22 | 234 | 235 | 230 |  | 3%
А9 Травницкого 6Б под 6
А11 Травницкого 6А
А12 КНС
А13 Травницкого6Б под 2
А14Травницкого6/2 под 2
А15 Травницкого 6
А16 Травницкого 6/1 под 5
А17 Травницкого 6/2 под 5
А18 Травницкого 6/1 п2
А Гл
ТП-26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Травницкого 6 |  |  |  | 21ч00м | 33 | 37 | 29 | 236 | 238 | 236 |  | 21%
А2 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 Травницкого 6Б под 6 резерв
А4Травницкого 6/2 под. 2 |  |  |  |  | 9 | 13 | 8
А1 Травницкого 6/2 под 5 |  |  |  |  | 11 | 14 | 18
А2Травницкого 6/1 п2 |  |  |  |  | 8 | 11 | 7
А3 Травницкого 6А |  |  |  |  | 18 | 24 | 21
А4 Травницкого 6/1 п.5 |  |  |  |  | 20 | 18 | 24
А5 Травницкого 6Б п.2 |  |  |  |  | 18 | 9 | 9
А7.А8.А10 РЕЗЕРВ
Агл |  |  |  |  | 117 | 126 | 116
Т2 откл | 400 | 3 | 570 |  |  |  |  | 237 | 237 | 235 |  | 4%
А9 Травницкого 6Б под. 6 |  |  |  |  | 27 | 20 | 27
А11Травницкого 6А
А12 КНС
А13 Травницкого 6Б п 2
А14 Травницкого 6/2 п.2
А15 Травницкого 6
А16 Травницкого 6/1 п .5
А17 Травницкого 6/2 п 5 откл
А18 Травницкого 6/1 п2
А Гл