## Лист1
ТП-210/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 Z | 2(5) | 570 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-1 школа №8 |  |  |  | 10ч40м | 4 | 32 | 34 | 230 | 229 | 227 | 467 | 28%
Р-2 т/ателье Санди |  |  |  |  | 59 | 65 | 41
р3 школа №8 | откл
Р-4 Ленина 32а |  |  |  |  | 70 | 58 | 55
Р-5 резерв
р7 ленина 30 |  |  |  |  | 10 | 6 | 10
р8 д/сад |  |  |  |  | 1 | 9 | 16
Ргл |  |  |  |  | 144 | 170 | 156
ТП-210/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 Z | 2(5) | 570 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-1 школа №8 |  |  |  | 21ч15м | 2 | 0 | 2 | 229 | 229 | 228 | 467 | 20%
Р-2 т/ателье Санди |  |  |  |  | 47 | 50 | 48
р3 школа №8 | откл
Р-4 Ленина 32а |  |  |  |  | 43 | 55 | 60
Р-5 резерв
р7 ленина 30 |  |  |  |  | 9 | 16 | 8
р8 д/сад |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Ргл |  |  |  |  | 101 | 122 | 119