## Лист1
ТП-210/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 |  | 570 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 рембокс спецмонтаж |  |  |  | 10ч00мин | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 224 |  | 27%
р2 тех. Строй |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18
р3 контора ооо спецмонтаж |  |  |  |  | 12 | 1 | 16
р4 резерв
р5 гараж шарабаров |  |  |  |  | 17 | 20 | 2
р6 гараж гизамутдинов |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р7 голубков косихин захаров гизатулин |  |  |  |  | 2 | 1 | 8
р8 стройландия |  |  |  |  | 61 | 73 | 62
р9 Форсаж Формула |  |  |  |  | 40 | 61 | 41
р10 ссср
р11 джималов |  |  |  |  | 0 | 1 | 8
р12 вианор |  |  |  |  | 4 | 2 | 13
р13 козлов |  |  |  |  | 4 | 1 | 5
р14 Токарев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 140 | 161 | 155
ТП-210/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 |  | 570 | 2025-12-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 рембокс спецмонтаж |  |  |  | 20ч35м | 0 | 0 | 0 | 227 | 227 | 226 | 18 | 16%
р2 тех. Строй |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 контора ооо спецмонтаж |  |  |  |  | 5 | 0 | 4
р4 резерв
р5 гараж шарабаров
р6 гараж гизамутдинов |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р7 голубков косихин захаров гизатулин |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 стройландия |  |  |  |  | 44 | 45 | 44
р9 Форсаж Формула |  |  |  |  | 38 | 43 | 51
р10 ссср |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р11 джималов |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р12 вианор |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
р13 козлов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 Токарев |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р гл |  |  |  |  | 88 | 91 | 101