## Лист1
КТП-210/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 | 3 | 94 | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А2 УЛ НОВАЯ ВЕРХ |  |  |  | 11ч15м | 17 | 2 | 18 | 228 | 231 | 233 | 15 | 18%
А3 УЛ НОВАЯ НИЗ |  |  |  |  | 10 | 3 | 2
А гл |  |  |  |  | 27 | 5 | 20
Итого
КТП-210/21 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 | 3 | 94 | 2025-12-09 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 15 | 18% |  | АО | ВО | СО
А2 УЛ НОВАЯ ВЕРХ |  |  |  | 20ч35м | 6 | 2 | 11 | 231 | 230 | 231
А3 УЛ НОВАЯ НИЗ |  |  |  |  | 22 | 3 | 7
Агл |  |  |  |  | 28 | 5 | 18
Итого