## Лист1
ТП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2 | 360 | 2025-12-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 419 |  |  | АО | ВО | СО
р2 статистика |  |  |  | 14ч30 | 0 | 0 | 0 | 227 | 225 | 227 |  | 51%
р3 ленина 11 п 3 |  |  |  |  | 16 | 12 | 10
р4 ленина 15 п3 |  |  |  |  | 9 | 8 | 15
р5 ленина 11 п 7 |  |  |  |  | 6 | 8 | 10
р6 ленина 17 п.3 |  |  |  |  | 45 | 33 | 22
р7 интернациональная 134 п 7 |  |  |  |  | 10 | 8 | 9
р8 интернациональная 134 п 3 |  |  |  |  | 15 | 11 | 7
р9 музыкальная школа |  |  |  |  | 7 | 3 | 2
р10 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р11 ленина 13 п 3 |  |  |  |  | 11 | 14 | 17
р 12 гаражи |  |  |  |  | 17 | 18 | 31
р13 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 16 | 15 | 24
р14 ленина 52-54 откл
р15 магазин Ивушка |  |  |  |  | 57 | 32 | 23
р16 ленина 52-54 |  |  |  |  | 2 | 8 | 0
р17 магазин Ивушка рез откл
Ргл |  |  |  |  | 211 | 171 | 170
ТП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2 | 360 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 419 |  |  | АО | ВО | СО
р2 статистика |  |  |  | 20ч15мин | 0 | 0 | 0 | 232 | 230 | 230 |  | 66%
р3 ленина 11 п 3 |  |  |  |  | 24 | 17 | 15
р4 ленина 15 п3 |  |  |  |  | 26 | 14 | 25
р5 ленина 11 п 7 |  |  |  |  | 11 | 14 | 10
р6 ленина 17 п.3 |  |  |  |  | 67 | 27 | 20
р7 интернациональная 134 п 7 |  |  |  |  | 24 | 14 | 37
р8 интернациональная 134 п 3 |  |  |  |  | 16 | 30 | 21
р9 музыкальная школа |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р10 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 4 | 1 | 7
р11 ленина 13 п 3 |  |  |  |  | 16 | 13 | 23
р 12 гаражи |  |  |  |  | 30 | 27 | 42
р13 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 13 | 16 | 12
р14 ленина 52-54 откл
р15 магазин Ивушка |  |  |  |  | 33 | 31 | 25
р16 ленина 52-54 |  |  |  |  | 9 | 3 | 0
р17 магазин Ивушка рез откл
Ргл |  |  |  |  | 274 | 207 | 237