## Лист1
ТРП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-12-08 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 200 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 2 | 360 | 10ч20м |  |  |  | 224 | 228 | 227 |  | 10%
р3 ясли №4 | откл
р5 лесная 50 п 1-5 |  |  |  |  | 15 | 11 | 11
р7 собств. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 20 | 24 | 18
А19 Кафе Встреча |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р гл |  |  |  |  | 35 | 37 | 30
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 224 | 228 | 227 |  | 22%
р4 войкова 119 п 1-4 |  |  |  |  | 8 | 31 | 19
р6 собств.нужды |  |  |  |  | 20 | 0
р8 войкова 119 п 5-8 |  |  |  |  | 11 | 11 | 12
р10 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а12 Детсад ясли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а14 лесная 50 п 6-11 |  |  |  |  | 24 | 13 | 23
а16 кафе |  |  |  |  | 23 | 3 | 11
а18 интернациональная 100 п 1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 11
Р гл |  |  |  |  | 97 | 69 | 76
ТРП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО | 200 |  |  | АО | ВО | СО
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-01 |  |  |  | 233 | 238 | 236 |  | 4%
р3 ясли №4 | откл |  |  | 21-05
р5 лесная 50 п 1-5 |  |  |  |  | 17 | 9 |  | 10
р7 собств. Нужды |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р9 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 1 | 3 | 4
А19 Кафе Встреча |  |  |  |  | 0 | 3 | 6
Р гл |  |  |  |  | 18 | 15 | 10
Т2 | 250 | 2 | 360 |  |  |  |  | 233 | 237 | 236 |  | 11%
р4 войкова 119 п 1-4 |  |  |  |  | 8 | 13 | 13
р6 собств.нужды |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р8 войкова 119 п 5-8 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
р10 коррекционная школа №13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а12 Детсад ясли |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
а14 лесная 50 п 6-11 |  |  |  |  | 10 | 14 | 15
а16 кафе |  |  |  |  | 1 | 0 | 6
а18 интернациональная 100 п 1 |  |  |  |  | 9 | 3 | 2
Р гл |  |  |  |  | 36 | 37 | 43