## Лист1
КТП-11/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z |  | 232 | 2025-12-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 21.4% |  | АО | ВО | СО
А1 Ф1 рез. Откл | [7 empty] | 220 | 220 | 221
А2 Ф2 Пирожковая |  |  |  | 15-00 | 0 | 0 | 0
А3 Ф3 рез. Откл
А4 Ф4 ПУ Советская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А5 Ф5 ГОРОНО |  |  |  |  | 15 | 6 | 11
РУ 0.4 КВ Торг.ряды |  |  |  |  | 47 | 40 | 30
А1 Ф6 Советская 30\1
А2 Ф7 Сов-я 30\2
А3 Ф8 Сов-я 30\3
А4 Ф9 Сов-я 30\4
А5 Ф10 Сов-я 30\5
А6 Ф11 Сов-я 30\6 откл
А7 Ф12 Сов-я 30\7
А8 Ф13 Сов-я 30\8
А9 Ф14 Сов-я 30\9
А10 Ф15 Сов-я 30\10
А11 Ф16 Сов-я 30\11
А12 Ф17 Сов-я 30\12
А13 Ф18 Сов-я 30\13
А14 Ф19 Сов-я 30\15
А15 Ф20 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 62 | 46 | 41
КТП-11/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 160 Z |  | 232 | 2025-12-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11% |  | АО | ВО | СО
А1 Ф1 рез. Откл | [7 empty] | 222 | 222 | 231
А2 Ф2 Пирожковая |  |  |  | 19-40 | 0 | 0 | 0
А3 Ф3 рез.откл
А4 Ф4 ПУ Советская |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А5 Ф5 ГОРОНО |  |  |  |  | 2 | 2 | 0
РУ 0.4 КВ Торг.ряды |  |  |  |  | 25 | 27 | 20
А1 Ф6 Советская 30\1
А2 Ф7 Сов-я 30\2
А3 Ф8 Сов-я 30\3
А4 Ф9 Сов-я 30\4
А5 Ф10 Сов-я 30\5
А6 Ф11 Сов-я 30\6 откл.
А7 Ф12 Сов-я 30\7
А8 Ф13 Сов-я 30\8
А9 Ф14 Сов-я 30\9
А10 Ф15 Сов-я 30\10
А11 Ф16 Сов-я 30\11
А12 Ф17 Сов-я30\12
А13 Ф18 Сов-я 30\13
А14 Ф19 Сов-я 30\15
А15 Ф20 рез.откл
Ргл |  |  |  |  | 27 | 29 | 20